第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求一览表和技术规格及要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司 受新乡医学院的委托，就肺病研究所科研设备项目进行国内询价招标采购，项目废标后重新招标，欢迎符合条件的供应商参加竞标。

一、招标项目编号及名称：

招标编号：豫财询价采购-2016- 686号-CZ（三次）

项目名称：肺病研究所科研设备项目

二、招标项目简要说明：

包段划分：本招标文件共分1个包段，可接受进口，详情如下：

项目A标段：卵母细胞记录槽、纳升微注射系统、快速灌流系统、微操作器、防震台和静电屏蔽网、微电极拉制仪、显微镜、低温培养箱等；数量各1台。

注：本次招标预算金额49万，具体招标设备详见招标文件。

三、投标人资格要求：

3.1注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定；

3.7与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.8 本项目不接受联合体投标；

3.9法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上资质必须附在投标文件中，投标时带原件备查。

四、报名及购买招标文件时必须携带：

(一).提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一）副本加盖公章的复印件。

（二）.提供近一年度经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

（三）.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

（四）.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

（五）.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（提供用于履行本项目的制造设备或运输设备或安装调试等设备购置发票复印件、技术人员证明材料）。

（六）.提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明。

（七）购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证原件或复印件、被授权人身份证原件和复印件。

五、招标文件出售事宜：

1.招标公告发布时间：自 2016年7月6日。

2.招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

3.购买招标文件时间：自2016年7月6日起至2016年7月11日17：00止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶30， 14∶30至17∶00（法定节假日除外）。

4.购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：赵老师，电话：56058523

5.招标文件出售方式：现场购买

6.招标文件售价：每套300元人民币，售后不退 。

六、投标文件接收信息：

1.投标截止及开标时间：2016 年7月12日上午9：30

2.投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

1.如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息

采购 人：新乡医学院

联系人：李老师

电话：0373-3929880

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

联系 人：田老师

联系电话：0371-56058516

地    址：郑州市金水区文化路80号

新乡医学院

河南省教育招标服务有限公司

2016 年7月6日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一卷的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 2 | 采购人名称：新乡医学院 |
| 2 | 项目名称：肺病研究所科研设备项目 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| - 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11 | (1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 （3）如投标设备为进口设备：投标人直接报免税价格，在开标一览表上最终每个包投标人只允许填写一个投标报价。 |
| 11.5 | 投标货币：人民币。 |
| 34 | 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定， 按1.1%向中标人收取中标服务费。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 12 | 提交的资格证明文件： (1) 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目不接受联合体投标。 (2) 投标人投标文件中附加盖公章的投标报名资格证书证件复印件，投标时带原件备查。 (3) 投标人为响应本次招标出具的售后服务计划、维修机构名称、人员、电话等。 |
| 13 | 提供货物技术证明文件： 货物技术相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 货物技术证明： - 提供授权设备的在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页； - 提供授权设备互联网上下载打印的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，才计为有效货物技术证明； - 第二卷技术详细要求某授权设备或某非授权设备中产品需要带样品\样机演示时，则以演示效果为技术证明； 特别说明: - 各项证明文件（包括彩页）应装订在其投标文件中。 - 如果提供的彩页不显示相关技术参数，则评标委员会将不予以认可。 |
| 14 | 投标保证金金额： 伍仟元人民币（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1.合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2.中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3、投标文件电子版一份。 4、招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 联系人王老师：0371-56058533 |
| 15 | 投标有效期：从开标之日起 60 日历天。 |
| 17 | 正本份数：一份，副本份数：二份（副本必须与正本内容一致，开标一览表另外再单独提交）。 |
|  | 投标文件制作完整性、规范性要求：为保护投标人的利益，各项证明文件（包括彩页）均应装订在其投标文件中，编制封面、目录、页码，用胶装（为永久性不可拆分）装订成册。 |

- 评标细则

一、.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标文件 | 按照询价采购文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 投标人资格要求中需要提供的资料 |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正二副； |  |  |
|  |  | 供应商名称与企业法人营业执照、证书一致； |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 投标文件中对同一（货物或服务）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标； |  |  |
| 符合性检查。 | 投标有效期 | 符合询价采购文件规定 |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

二、详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审）

询价小组按照中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》结合本次采购具体情况进行评审。有关评标原则参照本询价文件细则如下：

1.询价小组在询价过程中，不得改变询价招标文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定（询价响应文件递交截止时间之前）一次报出不得更改的价格。

3.项目评标办法采用最低报价法，实质性响应询价采购文件的供应商不足三个的，项目做废标处理。

4. 为有效节制投标人以低于成本价格竞标或抢标，中标后再与采购人协商调价事件发生，在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作废标处理。

5.以下为本次招标采购预算控制价，超过采购预算的，按废标处理。

A标段：49万

6.投标文件技术部分若有细微偏差，则需要投标人作出澄清，若中标以后则必须依照询价文件规定技术参数供货，否则，废标。若投标人技术部分出现重大偏差，其投标文件将会被拒绝。投标文件中如果有虚假的技术响应条款或者说评标专家认为供应商投标参数涉嫌虚假响应询价采购文件， 需要供应商场进行讲解或者实验的， 供应商不得以任何理由推脱或者拒绝，否则以技术参数不满足询价采购文件处理。

7.  中标标准：询价小组应当从商务、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出1-2名以上中标候选人，并编写评审报告。

8.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

8.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在90%及以上的货物内容为同一品牌同一型号的情况；

8.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

8.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称: 乙方名称： |
| 2 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 3 | 检验与测试的条件和方式： 中标人派出技术人员到最终用户现场安装并按所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行破坏性检验。签订合同时，中标人须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行30天后甲方向乙方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）验收报告 （4）由采购方签字的资金申请单； （5）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （6）中标通知书扫描件； （7）合同原件和扫描件； （8）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 7 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第七章 项目需求及技术规格要求

一、各标段商务详细要求

1.交货地点:采购人指定地点

2.完工及交货期：合同生效后三个月内交付验收。

二、售后服务要求

- 国产设备提供三年免费上门质保服务，进口设备提供一年免费上门质保服务；

- 质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3．定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件），终身保修。

4．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

5.安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

6.项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

7. 中标人免费提供宣传彩页

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11.安装要求

11.1投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.2投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.3安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

项目A新乡医学院肺病研究所科研设备项目货物需求及技术要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卵母细胞记录槽 | 卵母细胞记录槽 （一）细胞槽（Chamber）（2个） 1、适用于单细胞、脑片/组织片的膜片钳实验中； 2、达到ul级大小的开放或封闭细胞记录槽； 3、可与各种给药系统、蠕动泵相连。 （二）Heater Model加热板（1个） 黑色电镀铝，导热性能好，不反光。 （三）Cover glass（22×40 mm, 50）玻片（20盒） 长方形玻片22×40 mm，1#厚度，高耐受性，每盒50片。 |
| 2 | 纳升微注射系统 | 纳升微量注射器 1套 采用直接活塞位移技术。通过按控制面板上的注射键或可选配的脚踏式开关，计算好的液体体积可以被平滑地注射，整个过程安静而且无震动。毛细充灌和注射的速度是23nL/秒和46nl/秒（排空速度是92nl/秒和230nl/秒）。最大液体注射量是5微升。每一微升注射器都配有足够的玻璃管，至少能拉制300个注射尖。玻璃管外径1 .14mm，内径0 .5mm。 通过设置DIP开关，注射体积能在16步内从2 .3调节到69nL。每次充灌满可以注射最多100次。因为通常爪蟾卵母细胞的体积为500微升，通过预设步进幅度参数，此注射器可以每一步进注射至少卵母细胞总体积1%、最多总体积10%的液体量。主要参数： 1、注射体积：可调；2、远程控制：是； 3、步进: 12.7µm/步进；4、注射速度：慢23nL/秒，快46nL/秒； 5、充灌速度：慢23nL/秒，快46nL/秒； 6、排空速度：92nL/秒； 7、注射体积范围：2.3 - 69.0nL； 8、最小体积：2.3nL； 9、最大灌注每次注射次数：100 injections； 10、运输重量：3 lb（1.1 kg） |
| 3 | 快速灌流系统 | （一）VC-77SP灌流系统（1套） 该系统包括以下组件： 1、VC-66MCS：6通道的灌流阀系统； 2、SF-77B：Perfusion Fast Step 3、M33L：左手微操作器； 4、MBB：磁性底座。 主要应用： 适合于电压钳实验中对细胞、脑片/组织片进行快速灌流给药。 （二）MM Series perfusion Manifold, 6 to 1 ports（2个） MM Series perfusion Manifold, 2 to 1 ports（1个） Delrin材质，大口直径8.0 mm，小口直径4.7 mm，长度18 mm，容积5 µl，入口接PE-50管，出口接PE-10管。（三）PE-50/10聚乙烯管 1、尺寸：0.965 mm×0.58 mm，ID 2、长度：10 feet（3 m）。 （四）Square glass tube for perfusion stepper system 直径1.0 mm，长度5 cm, 每包22个。 |
| 4 | 微操作器 | MM-33L（1个）及MM-33/R（2个）微操作器及MBB磁性底座（3个） 1、经典的手动操控微操作器，操作简单精细； 2、粗调移动范围：X轴37mm、Y轴20mm、Z轴20mm。精度：0.1mm； 3、微调移动范围：X轴10mm。精度：0.01mm； 4、三个操控旋钮处于同一平面，方便单手操作； 5、与显微镜配合使用放大倍数可达250×。 |
| 5 | 防震台和静电屏蔽网 | 9100系列防震台和静电屏蔽网（1套） （一）防震台 1、主要包括：基座、台面、四角气浮装置； 2、高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列； 3、万向活塞震动隔离kinetic器，隔震效率：垂直与水平均为90-97%@ 10 Hz； 4、系统固有频率：小于1-2Hz； 5、台面：长度：48英寸；宽度：36英寸；厚度：50-100mm； 6、承载力：160Kg； 7、最大气压要求：80psi氮气或空气；（二）静电屏蔽罩 Faraday cage，适合36×48英寸的防震台； （三）Sliding shelf 10英寸宽，31英寸长。 （四）空气压缩机 （五）Arm support 2个填充的手臂靠手。 （六）Side rails 长度36英寸。 |
| 6 | 微电极拉制仪 | 微电极拉制仪（一）P-1000程控水平微电极拉制仪 1套 P-1000程控水平微电极拉制仪常用于各种玻璃、石英等微电极的拉制制作，是电生理、细胞注射等实验室的标准配置仪器。主要功能： 1、拉制参数的编辑采用彩色触摸屏；2、只要输入玻璃管类型、铂金片类型以及需要拉制的电极类型（膜片钳电极、细胞外记录电极等），相应的拉制程序就会自动出现，为使用者节省了大量摸索时间3、拷贝与粘贴功能可使写好的程序非常容易地复制4、“line repeat”功能简化了执行多步功能程序的输入5、“safe heat mode”功能可防止铂金片由于温度过高而被损坏6、自我诊断功能可自动检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态7、“ramp test”功能变得非常容易8、内设“帮助’系统（包括文字、图片、图解），提供对拉制仪功能、使用、故障等的介绍9、可稳定控制拉制的电极尖端直径小于0.1微米10、自控的气流系统，含有过滤和湿度控制装置11、优化了拉制速度敏感电路，保证了最大可能的敏感度和重复性 12、可拉制的最小尖端直径为0.06微米 （二）Filament（10盒） 备用加热丝。 |
| 7 | Tubing silicone | 数量：1套 主要参数： 1、工作压力：15 psi； 2、温度范围：-60 F- 460 F 3、甭管内径0.0625 inch（1.6 mm），外径0.125 inch（3.2 mm），管壁厚度0.031 inch。 4、半透明，可灭菌，长度25 ft。 |
| 8 | 显微镜 | （一）S6D显微镜（1台）技术参数： 1、变倍比8:1 放大倍数为10×- 80×； 2、观察镜筒视角38度； 3、表面阻抗2 ×1011 欧姆/平方，放电时间 < 2 秒，从 1000 V 至100 V，防静电； 4、10倍目镜,1倍物镜,最高倍率下分辨率每毫米300线对； 5、复消色差光路++； 6、75mm工作距离； 8、C接口照相/视频输出。（二）S8APO显微镜（1台）技术参数： 1、变倍比6.3:1，放大倍数为6.3×- 40×； 2、观察镜筒视角38度； 3、表面阻抗2 ×1011 欧姆/平方，放电时间 < 2 秒，从 1000 V 至100 V，防静电； 4、10倍目镜视野23,可提供 36.5毫米的最大视野； 5、1倍物镜,最高倍率下分辨率每毫米432线对； 6、复消色差光路； 7、110mm工作距离； 8、三眼照相/视频输出。 (三)工作站：笔记本一台 1、英特尔 酷睿 四核处理器2、DDR3 SDRAM内存(1600 MHz) 8G内存； 3、硬盘：7200转/分钟 1TB；4、DVD刻录光驱；5、显卡：4 GB； 6、声卡；7、1000以太网卡；8、标配鼠标、键盘；9、显示器：23’； 10、正版 Windows 7 Home Basic |
| 9 | 冷光源 | 冷光源（2台）1、工作条件 1.1、环境温度：5℃～40℃ 1.2、相对湿度：20-80% 1.3、工作电压：220V±10﹪、50Hz 1.4、净化等级：2 1.5、防护等级：1 2、性能 2.1、高光强度，能耗200W 2.2、线性直流调节 2.3、采用月牙形光圈进行持续性的光强度控制 2.4、通过RS-232接口控制外部 2.5、模拟输出的灯电压 2.6、紧凑、坚固的金属外壳 2.7、壳盖易于打开，方便更换灯泡 2.8、集成型红外保护滤镜 2.9、内置颜色或者日光过滤器（二）备用灯泡（10个） |
| 10 | 真空泵和抽气泵 | 真空泵（1台） 利用活塞动力，无油污，其创新的电子科技、机械技术和人性化的设计理念，使该系列真空泵结构紧凑，安静低震动（50分贝），重量轻，免维护，无污染，安全舒适。 1、马力：1/6 HP； 2、螺纹口：5/16寸； 43、净重：5.2 kg。 |
| 11 | 玻璃微电极 | 1、2-000-001用于电压钳记录，3-000-210-G用于蛙卵注射； 2、0.5%的精确度； 3、每种电极20盒。 |
| 12 | 低温培养箱 | 数量：1台 1、箱内容积68L，设计紧凑，节省空间； 2、配有密封压缩机和过电保护的断路器； 3、箱体完全绝缘，耐腐蚀，易于清洗； 4、温度均一，配有上限温度控制器； 5、配有2个货架及室内电源插座，可以安放振荡器、搅拌器等； 6、配有风扇和强力空气循环系统 |
| 13 | 组织培养旋转器 | 数量：1台 1、特性：可以连续混合组织样品，独特的夹持装置在110度范围内任意旋转。 2、容量：31个直径10-18 mm的管子，16个直径20-30 mm的管子。 3、尺寸：26W × 24.9H × 27.1D cm。 4、转速：2-60 rpm。 |
| 14 | 旋转器 | 数量：1台 1、可以在培养箱、温室或冰箱中使用； 2、性能稳定，无噪声； 3、转速范围：40-220 rpm； 4、定时功能：持续运转或者定时1-60 min； 5、操作温度范围：4-40 ℃； 6、最大承重能力4.5 kg。 |