安阳师范学院

文明大道校区学生宿舍专项修缮工程项目

竞争性谈判文件

招标编号：豫财竞谈-2016-976号

采   购   人：安阳师范学院

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

日        期：二○一六年七月

河南省财政厅政府采购处监制

目  录

第一章 投 标 邀 请 函	4

第二章 谈判施工单位须知	7

A.说明	7

B.谈判文件	8

C.现场考察	9

D.谈判投标文件的编写	9

E.投标文件的递交	14

F.竞争性谈判及评审办法	15

H.合同签订	19

I.货款支付	19

J.履约保证金	19

K.中标服务费	20

第三章 合同条件	23

第四章（附件）谈判响应文件主要内容格式	32

A.授权委托书	33

B.谈判响应书	35

C.谈判施工单位资格证件	36

D.首次报价一览表	37

E.标段报价预算书	38

F.其  他  资  料	38

第五章  技术规范及招标要求	40

第

一

部

分

# 第一章 投 标 邀 请 函

招标编号：豫财竞谈-2016-976号

河南省教育招标服务有限公司现对安阳师范学院文明大道校区学生宿舍专项修缮工程项目进行国内竞争性谈判招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目有关内容：

1、谈判项目名称：文明大道校区学生宿舍专项修缮工程项目

2、谈判招标范围（共1个标段）：

项目A：工程主要内容为文明大道校区学生宿舍专项修缮工程，预算金额 85万元人民币；

3、谈判质量要求: 按国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范验收合格。

4、谈判工期要求：25日历天。

5、谈判承包方式：包工，包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工

6、 标段不允许拆包。

7、 项目地点： 安阳市弦歌大道436号安阳师范学院

二、谈判供应商应具备的条件及资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰二级及以上资质证书,并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目；

2、企业信誉：企业注册地区级或以上人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函，内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以招标公告发布日期之后开具为准；

3、投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明；

4、本项目不接受联合体投标。

- 报名及购买谈判文件时间、地点：凡有意参加投标者，请于 2016 年7月22日至 2016年7月27日（法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9∶00时至11∶00时，下午15∶00  时至 17∶00  时(北京时间，下同) 前往河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院。

- 报名及购买谈判文件时由法定代表人或其授权代表携带下列资料原件及加盖公章的复印件（复印件胶装成册，否则拒收）：

1、购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证原件和复印件、被授权人身份证原件和复印件、报名时项目经理必须到场，杜绝非招标供应商本单位人员购买或借用资质购买招标文件行为，项目经理与授权代表人一旦参与报名不得更换；

2、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）及资质证书（副本）可提供加盖公章的复印件，不再要求提供原件；

3、拟派项目经理身份证原件、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；

4、2015年度经审计的财务审计报告、近三个月完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近三个月单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据，须包含法人代表、被授权人、项目经理三人社保缴纳明细）、用于履行本项目施工机械设备原始购置发票；

5、提供无行贿犯罪档案查询函（内容涵盖企业法人、法定代表人、项目经理、委托代理人，以招标公告发布日期之后开具为准）；提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

备注：投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料或报名单位若不按上述要求提供报名资料，招标代理机构有权拒绝其报名。

五、 谈判文件售价：招标文件为300元/套，现场购买，售后不退。

六、谈判响应文件递交截止时间及开标时间：2016年7月29日 下午14:30时。

七、谈判响应文件递交及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院开标室。

八、其他说明：

1. 不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

2.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会（携带身份证原件以备查核）。

3.本次项目招标公告、结果公示等相关信息在河南省政府采购网、河南省教育招标网上公布，并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购代理机构释疑。

4.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

九、本次谈判联系事项：

采购人：安阳师范学院

联系人：张老师

电  话：0372-3300932

地  址：安阳市弦歌大道436号

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

联系人：侯老师

电  话：0371-56058513

地    址：郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学后勤小院

安阳师范学院

河南省教育招标服务有限公司

2016年7月22日

# 第二章 谈判施工单位须知

## A.说明

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于邀请函中所叙述工程采购。

1.2依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

1.3参与此次谈判采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性谈判的河南省教育招标服务有限公司。

2.2“谈判施工单位”系指接受竞争性谈判邀请向采购代理机构提交谈判响应文件的法人单位。

2.3“采购单位”为需要购买次本竞争性谈判采购所列货物及相关服务或工程的用户。

2.4“货物”系指谈判施工单位按竞争性谈判文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性谈判文件规定，谈判施工单位须承担的施工、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

3、合格的货物、服务和工程

3.1国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.2必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性谈判采购文件要求的服务。

3.3工程筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮项目质量要求合格。

3.4谈判施工单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

3.5谈判施工单位应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若成交后，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

3.6谈判施工单位必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和停工设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

4、谈判费用

4.1无论竞争性谈判过程中的作法和结果如何，谈判施工单位应自行承担与参加竞争性谈判有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、谈判施工单位代表

指全权代表参加竞争性谈判活动并签署响应文件的人，如果谈判施工单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

说明：如果第一部分要求的内容与第二部分有冲突，在没有特殊说明的情况下，均以第二部分为准。

## B.谈判文件

- 竞争性谈判文件

6.1竞争性谈判采购文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性谈判程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在谈判结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性谈判采购文件包括下列内容：

6.1.1邀请书；

6.1.2采购项目内容及要求；

6.1.3谈判施工单位须知；

6.1.4投标文件主要内容格式；

7、竞争性谈判文件的澄清

谈判施工单位对竞争性谈判文件如有疑问，可要求澄清，可用书面、传真形式通知采购代理机构，但通知应在最后截止时间3天前送达采购代理机构，采购代理机构将以适当形式予以答复，必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分送已购买竞争性谈判文件的每一谈判施工单位。

- 竞争性谈判文件的修改

8.1采购文件发出后，在谈判结束前任何时间，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，并以书面形式式告知所有购买竞争性谈判采购文件的每一谈判施工单位。

8.2竞争性谈判采购文件的修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对所有已经报名并领取了竞争性谈判采购文件的供应商具有约束力。

8.3竞争性谈判采购文件、竞争性谈判采购文件澄清（答疑）纪要、竞争性谈判采购文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4采购代理机构对谈判施工单位误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

## C.现场考察

9、现场考察： 自行考察

9.1采购代理机构组织考察项目现场活动，谈判施工单位须根据施工项目要求、投标要求自行考察项目现场，谈判施工单位应对现场的具体环境条件详尽了解，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9.2谈判施工单位在阅读竞争性谈判文件和考察项目现场中若存在疑问，应当按照竞争性谈判文件中指定的地址在截止时间3日前以书面形式递交给采购代理机构，采购代理机构将以适当方式给予答复。

## D.谈判投标文件的编写

10、要求

10.1谈判施工单位应仔细阅读竞争性谈判采购文件的全部内容，按竞争性谈判采购文件的要求提供谈判投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性谈判采购文件作出实质性响应。谈判施工单位应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其谈判投标将有可能被拒绝。

10.2谈判施工单位应认真检查竞争性谈判采购文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果谈判施工单位未按照竞争性谈判采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致其谈判投标文件被拒绝，由此导致的不利后果由谈判施工单位自行承担。

10.3谈判投标文件的投标书和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，谈判施工单位应严格按照格式要求统一填写编制，否则，其谈判投标将有可能被拒绝。

11、谈判语言、载体及计量单位

11.1谈判投标文件及谈判施工单位、采购单位和采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。若谈判施工单位提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让谈判小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

11.2谈判货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。谈判施工单位提供评委无法认定的名称及规格型号的，其谈判投标无效。

11.3除非另有规定，谈判载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的谈判载体。

11.4谈判货物除在竞争性谈判采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、谈判货币单位

12.1谈判投标文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

13、谈判投标文件的组成及要求：为了方便评审，谈判投标文件中的各项表格必须按照响应文件格式要求制作。谈判施工单位应按照谈判文件中提供的格式（见第一部分第四章 附件）完整地填写投谈判标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见第一部分第四章 附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

13.1投标书包括

13.1.1谈判响应书；

13.1.2报价一览表；

13.1.3工程预算书；

13.1.4第四章（附件）谈判响应文件格式要求中的其他内容；

13.2投标书内容填写说明

13.2.1谈判施工单位必须规范制作投标文件。为保护投标人的利益，各项证明文件（包括彩页）均应装订在其投标文件中，同时要求投标文件编制封面、目录、页码，用胶装（为永久性不可拆分）装订成册。

13.2.2谈判施工单位必须按竞争性谈判文件第一部分第三章“投标文件主要内容格式”制作投标文件。

13.2.3谈判施工单位对采购项目的投标必须是对完整的一个项目的投标，必须逐项填写单价及总价。

13.2.5服务承诺书内容填写（该项内容的填写不得低于竞争性谈判文件的基本要求）。

（1）免费维保期；

（2）保修响应（包括质保期结束后维护情况及收费情况）；

（3）省内售后维修服务网点的设置；

（4）如出现一时无法修复的设备，提供备品备件情况。

（5）其他优惠条件。

14、报价

14.1所有报价均以人民币报价。

14.2谈判施工单位应根据第二部分所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或谈判施工单位代表签署。

14.3谈判施工单位对所投标项目一次报价只能一种方案，谈判施工单位所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，谈判施工单位提交可调整的报价的投标文件将按非响应性投标予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

14.4本采购项目为交钥匙工程，报价为总包价。即成交后，从生产、工地安装、开通验收合格并正式交付用户使用所产生的一切费用均包含在报价中，包括系统所需设备中所涉及的一切材料、运输、保险、吊装、安装（含固定、金钢取空等）、调试、测试、技术服务与技术培训、总包配合管理费、工程维护、材料保管以及相关规定须交纳的其它费用等一切费用。采购代理机构及采购单位不另支付其他任何款项。

14.5谈判施工单位最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

15、谈判投标货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件

15.1谈判施工单位须提交证明拟提供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术投标文件，作为谈判投标文件的一部份。

15.2证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据或数码照片，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购单位开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照采购技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16、投标保证金

16.1谈判施工单位应提交投标保证金，投标保证金具体金额、开户名称、账号、缴纳方式：

投标保证金金额：10000元人民币（只接收投标单位对公转账，不接收个人转账及现金交款单）

交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。

开户名称：河南省教育招标服务有限公司

账  号：371903102310201

开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行

中标单位退保证金时需提供资料如下：1）、合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。2）、中标通知书复印件一份，扫描件一份。3）、投标文件电子版一份。4）、招标公司开据的收据。电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com

联系人王老师：0371-56058533

保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金。

投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。

16.2投标保证金用于保护本次采购免受谈判施工单位的行为而引起的风险。

16.3未按第一章投标邀请中要求提交投标保证金的投标供应商将被视为无效投标。

16.4谈判施工单位有下列情形之一的，将《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条规定处理：

16.4.1提供虚假材料谋取成交的；

16.4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

16.4.3与采购单位、其他供应商恶意串通的；

16.4.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

16.4.5在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

16.4.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

16.7发生下列情况之一，履约保证金将被不予以退还：

16.7.1成交后无正当理由不与采购单位签订合同的；

16.7.2将成交项目转包或分包；

16.7.3拒绝履行合同义务的。

17、投标文件的有效期

17.1投标文件以开标日之起计算，投标文件的有效期为60个日历天。

17.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予无息退还。接受延长谈判有效期的供应商将被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、投标文件的签署及规定

18.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

18.2投标文件应当逐页小签，否则其投标被排除。

18.3谈判供应商应按照竞争性谈判采购文件的要求，在适当位置填写谈判供应商全称并加盖公章，同时有谈判供应商代表的签字或盖章，投标文件中所有资格证书复印件必须加盖单位公章并注明“与原件一致”，否则视为实质性不满足竞争性谈判采购文件要求，其投标按无效投标处理。

18.4投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由有权的同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

18.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判施工单位负责。

## E.投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标书密封袋内装投标书共一式四份（正本一份、副本三份），在每一份谈判投标书上要明确“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,封皮上写明采购编号、采购项目名称、包号、供应商名称，并注明“开标时启封”字样，正本和副本装在密封袋内。

19.3如果谈判施工单位未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权拒绝，并退回谈判施工单位。

20、投标截止时间：详见第一部分第一章投标邀请中规定的投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达指定的投标地点。

20.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有的谈判施工单位。这种情况下，采购代理机构和谈判施工单位的权利和义务将受到新的截止期的约束，

20.3采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

20.4在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接受。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1投标以后，如果谈判施工单位提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构的，采购代理机构可以接受，但不退还投标文件。

21.2谈判施工单位提出的修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构或开标现场，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标书应以书面或传真形式通知采购代理机构。如采用传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

21.4在投标截止时间后谈判施工单位不得撤回投标。

## F.竞争性谈判及评审办法

22.1采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，谈判施工单位须派代表参加并签名报到，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

22.2谈判施工单位代表未准时参加开标会议的视为自动弃权。

22.3开标时，采购代理机构、谈判施工单位查验投标文件密封情况，确认无误后，当众宣读谈判施工单位名称及采购代理机构认为适当的其他内容。注：开标现场不予以宣读其投标报价。

23、谈判程序

23.1采购代理机构根据本次竞争性谈判采购的特点和有关规定组成谈判小组，由采购单位代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

23.2谈判小组审查谈判施工单位资格证明文件和响应书是否符合竞争性谈判文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

23.3谈判小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与谈判有关的信息。

23.4谈判施工单位进行最终承诺报价。

23.5谈判小组进行评审并推荐成交候选人。

24、投标文件的修正

24.1与竞争性谈判文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标文件的重大改变等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判施工单位竞争地位产生不公正的影响。

24.2初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

24.2.1谈判时，谈判投标文件中报价一览表内容与谈判投标文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准。

24.2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

24.2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

24.2.4调整后的价格应对谈判施工单位具有约束力，谈判施工单位不同意以上修正，其谈判将可能被拒绝。

25、谈判小组对投标文件作出的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

26、谈判投标的澄清、说明、答辩和补正

26.1谈判小组有权就投标文件中含混之处向谈判施工单位提出询问或澄清要求。谈判施工单位必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。

26.2必要时谈判小组可要求谈判施工单位就澄清的问题作书面答复，该答复经谈判施工单位代表的签字认可，将作为谈判投标文件内容的一部分。

26.3谈判施工单位在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出采购文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27、出现下列情况之一，谈判施工单位的投标无效：

27.1未交投标保证金的；

27.2未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

27.3不具备采购文件中规定的资格要求的；

27.4不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

28、评审

28.1采购代理机构根据有关法律和本次竞争性谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建评委，对具备实质性相应的投标文件进行评价和比较。

28.2评审原则

28.2.1评审严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行；

28.2.2评委只对实质上响应竞争性谈判文件的投标文件进行评价和比较。

28.2.3评标时不再对资格条件要求中的资料进行现场验证 。

28.3评审办法：

评审程序：

(一)、初审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查及符合性检查 | 投标文件 | 按照谈判采购文件规定要求盖章、签字、装订 |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正三副； |  |  |
|  |  | 谈判供应商名称与企业法人营业执照、证书一致；资格要求所提供资料完善 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 谈判响应文件报价唯一； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体谈判； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合谈判采购文件规定 |  |  |
|  | 符合谈判文件其他实质性要求 |  |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

（二）、复审谈判

C.初审合格的谈判施工单位进入复审阶段。谈判小组分别与通过基本资质审核的供应商进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应谈判文件要求的供应商将视为无效谈判施工单位。

D.报价过程：原则上每位潜在谈判施工单位有2次报价机会，具体报价次数以谈判小组来定。每位潜在谈判施工单位的最终一次报价只能小于或等于前一次报价且不能高于谈判限价，如果最终一次报价大于前一次报价或超过谈判限价，则其谈判施工单位按无效谈判处理。

E.谈判小组有权利要求各谈判供应商解释自己的报价构成，特别是明显低于其他人报价的谈判供应商。谈判供应商须逐条解释，若无法解释或解释不通，则有恶意竞标因素，做废标处理。

评审因素：

a、本谈判文件中所列的具体标准；

b、评定标准：谈判小组将按照报价由低到高的顺序推荐1-3名成交候选人，成交总价为最终报价(注：如果最终报价中的最低报价仍超出采购人预算时，则作废标处理)。

30、评审过程保密

30.1开标后，直到授予谈判施工单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判施工单位或其他无关人员透露。

30.2在开标期间，谈判施工单位企图影响采购代理机构或评委的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

注：如果遇到特殊情况：某两个及以上谈判施工单位在某标段中存在最终评标价并列第一的情况时，则由谈判小组根据所投工艺质量高低，优先选取其中工艺质量高的投标人作为中标候选人。如果工艺质量高低又相同时，则根据签到顺序，优先选取签到早的投标人作为中标候选人。

31、最终审查

31.1最终审查的对象是采购项目的成交候选人。

31.2最终审查的内容是对投标货物的价格、性能、成交候选人履行合同的能力（即：服务与技术状况、生产条件、资格、信誉）以及采购单位认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

31.3接受最终审查的成交候选人必须如实回答和受理采购单位的询问或考查，并提供所需的有关资料。

31.4为验证投标产品技术指标的真实、准确性，采购单位有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试,若谈判施工单位投标的技术指标与测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，采购单位可决定否决该投标产品。本验证方式和采购单位的否决同样适用于公布成交结果后。

31.5根据最终审查的结果对谈判施工单位进行排序并将供货协议以邮寄或传真等书面形式向成交供应商发出中标通知，将供货协议授予中标供应商。

31.6采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32、出现下列情况之一，将对采购项目予以废标；

32.1出现影响采购公正的违法，违规行为的；

32.2谈判施工单位的报价均超过了采购单位采购计划价，采购单位不能支付的；

32.3因重大变故，采购任务取消的。

## H.合同签订

33、中标通知

33.1评委确定成交候选人后，将在河南省政府采购网http://www.hngp.gov.cn公示栏上发布预成交结果公告。供应商如对成交结果有异议，可在公示期3日内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

33.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。

33.3中标通知书将作为签订合同的依据。

34、签订合同

34.1中标供应商应按成交中标通知书中规定的时间、地点与用户签订成交合同，否则按开标后撤回处理。

34.2中标供应商的投标文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

34.3如中标人不按第28.2条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其中标决定，并不予以退还其投标保证金。招标代理机构和采购人可在候选中标单位中重新选定中标单位。

34.4中标人应在签订合同之日起五（5）个工作日内，将合同副本三（3）份报招标代理机构备案。

## I.货款支付

35、合同货款的支付方法、支付方式参照第二部分

## J.履约保证金

36、为了确保工期和质量，供方在与需方签署供货合同时须向需方（财务处）交纳中标金额10%的履约保证金，待验收合格后10天内一次性无息退还。

## K.中标服务费

37、 中标人应在领取中标通知书的同时，按国家规定向招标代理机构支付中标服务费。

根据国家计委计价格〔2002〕1980号文件和发改办[2003]857号文件规定，招标代理服务收费具体标准如下：

| 中标金额（万元） | 服 务 类 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注1、 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的可按规定标准的30%计收。
　　2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
　　　　 100万元×1.5%=1.5万元
　      （500－100）万元×1.1%=4.4万元
　　　　（1000－500）万元×0.8%=4.0万元
　　　　（5000－1000）万元×0.5%=20万元
　　　　（6000－5000）万元 ×0.25%=2.5万元
　　　　合计收费=1.5＋4.4+4.0+20+2.5=32.4万元

38、质疑须知

第一条 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定，制定本暂行办法。

本办法所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本办法所称供应商是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

第二条 供应商如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，均应在投标截止三日前以书面形式提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

第三条 供应商认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由法定代表人以书面形式向被质疑人进行质疑。

第四条 供应商质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的供应商；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

第五条 供应商的书面质疑应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料。

（四）提起质疑的供应商名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

第六条 供应商的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本办法第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

第七条 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

第八条 供应商的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

第九条  质疑人拒绝配合采购人和招标代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

第十条  被质疑人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

第十一条  经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

第十二条 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 第三章 合同条件

- 合同通用条款部分

甲方：　　　　　　　　　　（以下简称甲方）

乙方：　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

一、合同内容

1、范围：

内容：

面积：

2、期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 甲方谈判文件；

③乙方中标的投标书；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款：

总价：         （￥：　　　　　）。

六、费用支付

1、工程完工验收合格后支付至合同总额的95%。其余5%作为质量保证金，质保两年后一次性无息退还。

2、付款方式：银行转帐。

3、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③ 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定执行。

- 合同专用条款部分

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、招标文件及附件、招标人工程预算书、投标书及附件、本合同通用条款、图纸、标准及规范等有关技术文件。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用      /    语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行建设工程的有关法律法规

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：   按施工图设计要求和现行国家地方有关建设标准规范。

发包人提供标准、规范的时间：             /

国内没有相应标准、规范时的约定：         /

4．图纸

4.1提供图纸日期和套数：竣工验收前承包人向发包人提供   套竣工图。

发包人对图纸的保密要求：             /

使用国外图纸的要求及费用承担：           /

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：           职务：    监理工程师

发包人委托的职权   对工程的施工质量、进度、安全、工程款支付进行管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：施工图设计变更、追加投资。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：               职务：   工程师

职权：         设计变更、追加投资。

5.6不实行监理的,工程师的职权:     无

7.项目负责人

姓名:              职务:        项目负责人

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:     已完成

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场边的时间、地点和供应要求：

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   已完成

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：    已提供

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

发包人提供相关资料、承包人负责办理

（6）水准点与座标控制点交验要求：   由专业测绘队进行放样、监理工程师交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：   合同签订后通知承包人。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护，并及时通报建设方和有关单位。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人处理施工现场的有关事项。

8.2发包人委托承包人办理的工作：

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供详细的切实可行的工程实施施工组织设计，每月提供工程量月进度报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：    由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供建设方管理人员办公室一间。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 在竣工验收前由承包人承担已完工程成品保护。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  由承包人负责保护并承担费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：   按标化管理要求进行保洁

（9）双方约定承包人应做的其他工作：                                  。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：   开工前三天。

工程师确认的时间：      收到日起三天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：      无

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：    按招标文件规定。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收：符合现行工程施工质量验收规范合格的标准。

17.1双方约定中间验收部位：

19．工程试车

19.5试车费用的承担：             无

五、安全施工

按通用条款及国家安全生产的有关规定执行

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用     （1）        方式确定。

- 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

本工程在工程量预算报价范围和风险包干范围内造价一次性包干，即本合同价款采用固定价格合同。合同价款中包括的风险范围：1、除设计变更外，其它费用一律不作调整；2、工程量预算中漏项或数量偏差，要求投标单位在总报价中综合考虑，中标后不作调整（招标答疑、编制说明中需调整的项目除外）、国家政策性或市场变化产生的材料价格变动，中标后一律不作调整。

风险费用的计算方法：已综合考虑在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：由设计变更导致工程量增、减的项目，在招标人预算书中有相应子目的，则按相应子目综合单价执行；新增子目的，按本工程招标文件中规定的预算价编制方法编制，并按本工程招标人预算价和中标单位投标报价间的下浮幅度同比例调整。

- 采用可调价格合同，合同价款调整方法：                 /

- 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：        /

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：            无

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：    ；

扣回工程款的时间、比例：

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程进度款：    无

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- 材料设备单价与一览表不符：          /

- 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：              /

- 承包人可代为调剂串换的材料：           /

- 到货地点与一览表不符：               /

- 供应数量与一览表不符：              /

- 到货时间与一览表不符：              /

27.6发包人供应材料设备的结算方法：       /

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，所有采购的材料除必须符合现行有关质量、技术、环保标准和设计要求外，必须经发包人及监理工程师认可后方可用于施工。

八、工程变更

九、竣工验收与结算：最后价款以审定结果作为支付依据。

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：     提供竣工资料四套

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    无

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：       无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    按通用条款

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：   按通用条款

双方约定的发包人其他违约责任：     无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:

中标工期即为合同工期，工期实行履约措施，延误第一个七天，每天支付违约金3000元，第八天至第十四天，每天支付违约金6000元，第十五天开始每天支付违约金9000元。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:

本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量为一次性验收不合格工程，除修补合格外，另按工程决算造价10%支付违约金。质量等级以招标人评定的等级为准。

双方约定的承包人其他违约责任:          无

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第   二   种方式解决；

（一）提交      /         仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：     无

分包施工单位为：    无

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：    按通用条款

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：    发包人负责发包方人员的投保

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

（2）承包人投保内容：   承包人负责承包方人员的投保

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：     /   担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：     /           担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：  签订合同前中标方需交纳合同价的10%作为履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后10天内退还。

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数：   6份

47．补充条款

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致，对                                  （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法 、规章的管理规定和双主约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括 招标范围内所列项目。

二、质量保修期

双方根据〈建设工程质量管理条例〉及有关规定，约定本工程的 的保修期如下：

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对 涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

# 第四章（附件）谈判响应文件主要内容格式

正□   副□

×××工程

谈判响应文件

招标编号：

招   标   人：

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

谈判施工单位  ：

编 制  日 期：       年   月   日

附录一：

A.授权委托书

### (一)企业法人代表证明书

姓名：×××××，性别：×××，身份证号码×××××××，系××××××××××公司的法定代表人，特此证明!

后附

××××××××公司(公章)

法定代表人签字或签章

××××年××××月××××日

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

说明：如果由授权代表参与投标活动的，投标人除提供此“企业法人代表证明书”外还需提供下(二)法定代表人授权书。

### (二)法定代表人授权书

本授权书声明：本人          （姓名）系注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的法定代表人，由于          原因不能参与招标编号为     号标段     （填写具体标段号） 的投标活动，现代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理就招标编号为         （采购标编号及包号）的投标及合同执行事务（注：有关对谈判采购文件、谈判过程及谈判结果的质疑或投诉事项除外）。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：                                法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：                                             职务：

地址：

特别说明：1.如果由法人定代表人直接来参与投标的，则不需提供此法定代表人授权书；

2.后附其授权投标代表人身份证件

（被授权人二代身份证正反面复印件粘贴处）

附录二：

## B.谈判响应书

致：     （招标人名称）

- 根据已收到的  （工程名称、招标编号）  工程的施工招标文件，遵照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并研究上述招标文件各项条款、技术资料等有关文件后，我方同意接受上述招标文件的全部内容和条件。

- 我方愿以           元（大写）人民币的价格并按招标文件的要求承包本工程的施工、竣工和保修。

- 一旦我方中标，我方保证在      天内（日历天），完成本工程。

- 我方承诺本工程质量标准达到                              。

- 我方同意本投标书在规定的投标有效期 日历天一直对我方有约束力，且随时可能按本投标书中标。

- 我方愿在接到中标通知书后三天内按合同价的10％向招标人交纳履约保证金。

- 我们明白招标人不一定要接受最低投标报价的投标或收到的任何投标，也不需要招标人解释选择或否决任何投标的原因和理由。

投标人：（盖章）              法定代表人或授权人：（签字或盖章）

日 期：    年    月    日

附录三：

## C.谈判施工单位资格证件

按序后附：提供其加盖公章（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、及谈判文件中要求的投标资格各专项资质证书）副本复印件。

## D.首次报价一览表

| 谈判施工单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 标段 |  |
| 总报价 （元） | 小写 |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |
| 建造师姓名、等级、证书编号 |  |  |  |  |
| 其它说明 |  |  |  |  |

谈判施工单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章 ）

年     月     日

注：

1.本表中的报价为综合报价，应包括在合同承包期内维修的需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.此表为记录投标人第一次报价用，作为评标会议资料，在开标会议上不予以宣读。

## E.其  他  资  料

1、主要施工办法及施工进度计划。

2、拟投入的主要物资计划。

3、拟投入的主要施工机械。

4、劳动力安排计划。

5、确保工程质量的技术组织措施。

6、确保安全生产的技术组织措施。

7、确保工期的技术组织措施。

8、项目班子的配备。

9、投标人根据自身实力提供学校内类似施工合同。

10、项目技术负责人资历具有相关岗位证书。

11、对投标人优惠条件、服务承诺。

上述要求，谈判施工单位可根据自身实力提供。

第

二

部

分

# 第五章  技术规范及招标要求

一、除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

二、依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于图纸中规范内容，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准

1．工程质量合格并按照国家有关工程标准。

2.安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

3.宿舍楼电路改造需根据现场情况提供满足宿舍用电电控要求及国家规范要求的线路施工图。不满足此项条件的作废标处理。

4.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

四、付款形式：

工程竣工后，自行清理卫生，工程质量合格；施工期间全部垫资，工程报价含材料费、工费、税收等一切费用，报工程总价。工程完工验收合格后支付至合同总额的95%。其余5%作为质量保证金，验收合格两年过后无质量问题一次性无息退还。

五、质保期：验收合格后3年

特别说明：超过谈判限价（控制价）的报价将不被接受，并对其做废标处理。本次招标活动：项目A谈判限价为：85万元人民币。

项目A   安阳师范学院文明大道校区学生宿舍专项修缮工程项目

总 说 明

工程名称：女生院3#楼内部装修改造工程                                                 第1页 共1页

一、工程概况： 1.工程地点：安阳师范学院文明大道校区女生院3#楼 2.工程范围、主要施工内容：铲除墙面、天棚面末灰层，重新粉刷6+9mm厚混合砂浆并喷刷939仿瓷涂料；厕所拆除现有地面并恢复、做500g/高分子聚乙烯丙纶布复合防水，拆除墩台重新砌筑、给排水管道、蹲便更换安装及木门更换、抹灰面防水腻子；电线路改造，拆除现有线路，走廊安装桥架、线路敷设、灯具更换。 二、编制依据 1. 建设单位提供的施工内容及工程量 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）A、B、C及其相关配套文件等; 3. 材料单价的执行：安阳建设工程造价信息2016年第3期及现行市场价。 三、有关问题的说明 1.人工费按75元/工日; 2.本工程社会保障费、安全文明施工费足额计取； 3.税金按增值税计取。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 宿舍、走廊改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:走廊、宿舍、楼梯间、厕所等楼内墙面（建筑渣土场内、场外运输，运距投标人自行考虑） 2.抹灰层种类:混合砂浆（铲除至露出红砖层） |  |  |  | m2 | 7964.75 |  |  |  |  |
| 2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚（建筑渣土场内、场外运输，运距投标人自行考虑） 2.抹灰层种类:抹灰层 |  |  |  | m2 | 3228.34 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖混 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1：1：6混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1：0.5：3混合砂浆 |  |  |  | m2 | 7964.75 |  |  |  |  |
| 4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:888仿瓷涂料 |  |  |  | m2 | 3228.34 |  |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:抹灰面 2.涂料品种、喷刷遍数:939仿瓷涂料 |  |  |  | m2 | 7964.75 |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 | m2 | 386.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:预制混凝土隔板 2.柜体尺寸：长、宽、高:宿舍内储物柜 | 个 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:厕所墩台 2.砌体材质:砖砌体 3.余方弃置:外运出校5km以外 | m3 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:瓷砖地面及找平层（建筑渣土场内、场外运输，运距投标人自行考虑） | m2 | 463.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:墙面破损或需拆除墙面瓷砖（防水需要）（建筑渣土场内、场外运输，运距投标人自行考虑） | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001001 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材500g/m2 2.防水层数:1层 | m2 | 592.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：4干硬水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 | m2 | 463.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:厕所墩台 2.砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:砖、混结构 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:200*300mm釉面砖 | m2 | 300.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品复合浴厕隔断，1.5m高 | m2 | 163.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖（颜色同周边瓷砖颜色） | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:950mm*2450mm | m2 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 11 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:950mm*2450mm（具体依现场尺寸为准） 2.门框、扇材质:钛镁合金门1.2mm厚双层钢化玻璃(含五金） | m2 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗脸池拆除 | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:污水排水管DN100 | m | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U,DN100 | m | 62.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:镀锌管DN40（保护拆除） | m | 62.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR,DE50 4.连接形式:热熔连接 | m | 62.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED方形灯银色面框300*300 | 套 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:花岗石板、1500mm*580mm、起边100mm，前挡臂600mm | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:575*450*275 3.组装形式:成品瓷低式蹲便器 | 组 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 20 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:抹灰面（厕所及洗衣间墙面天棚面） 2.腻子种类:防水腻子 | m2 | 837.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:600x150 3.材质:钢制喷塑（防火） 4.类型:隔板、盖 5.接地方式:接地 | m | 411 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:楼层配电箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构暗配 | m | 1764 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm以下 | m | 876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 080807014001 | 开线槽 | 1.类型:砖混结构开槽 2.规格:30mm以内 | m | 1764 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:线槽恢复 2.底层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆 | m2 | 88.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.材质:BV2.5mm2 | m | 1620.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.材质:BV4mm2 | m | 3272.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:桥架内 2.规格:BV16mm2 | m | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:多孔插座（12孔以上） 2.材质:安全插座（质量及规格型号按建设单位要求） 3.规格:GN-B303U | 个 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 456 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 工日 | 4258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (主要清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) | 备 注 |  |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 不可竞争费，费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程，费率值根据“郑建文【2015】68号文”取定。 |  |
| 1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | 7590 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 女生院3#楼内部装修改造 | 标段： |  | 安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备 注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注 |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注 |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  |  | 合 价(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 修补洗衣间池槽（含瓷砖更换、破损部分加固等） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 电线管路拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金 额(元) |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：女生院3#楼内部装修改造 |  |  | 标段：安阳师范学院学生处2016年维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |  |
| 1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：1)工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税~销项税额 | 税前造价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 女生院3#楼内部装修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | AC1 |  | 机砖 | 240×115×53 | 千块 | 13.69368 |  |  |  |
| 2 | AC458 |  | SBC120复合防水卷材 | 500g/m^2 | m2 | 654.599715 |  |  |  |
| 3 | BC4054@1 |  | 防水腻子 |  | kg | 1424.328 |  |  |  |
| 4 | BC5007 |  | 成品浴厕隔断 |  | m2 | 167.076 |  |  |  |
| 5 | BC725 |  | 涂料 | 仿瓷888 | kg | 11193.09 |  |  |  |
| 6 | BC823@1 |  | 钛镁合金平开门(含玻璃、配件) |  | m2 | 27.0921 |  |  |  |
| 7 | BC856 |  | 地板砖 | 300×300 | 千块 | 5.251554 |  |  |  |
| 8 | BC897 |  | 花瓷砖 | 300×200 | 千块 | 5.96632 |  |  |  |
| 9 | BC935 |  | 大理石漱洗台板 | 双孔1500×580 | m2 | 27 |  |  |  |
| 10 | C00054 |  | 水泥 | 32.5 | t | 51.304351 |  |  |  |
| 11 | C00874 |  | 砂子 | 中粗 | m3 | 173.959229 |  |  |  |
| 12 | C01080 |  | 釉面踢脚板 | 500×150 | m | 2629.152 |  |  |  |
| 13 | CZ101 |  | 绝缘导线 | BV-2.5mm^2 | m | 1653.012 |  |  |  |
| 14 | CZ151 |  | 槽式桥架 | 钢制 500×250 | m | 413.055 |  |  |  |
| 15 | CZ356 |  | 绝缘导线 | BV-4mm^2 | m | 3599.64 |  |  |  |
| 16 | CZ368 |  | 绝缘导线 | BV-16mm^2 | m | 4773.6 |  |  |  |
| 17 | CZ4109 |  | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 1940.4 |  |  |  |
| 18 | CZ417@2 |  | LED | 矩形罩方型 | 套 | 48.48 |  |  |  |
| 19 | CZ692 |  | 插座 | 暗装单相 12孔 15A | 套 | 489.6 |  |  |  |
| 20 | DZ67@2 |  | 楼层配电箱 | 悬挂嵌入式 半周长1m 成套 | 台 | 6 |  |  |  |

备注：工程量清单中有关材料要求：

1.电线：建议使用郑星、金水、前卫、人民品牌；配电箱内空开，使用正泰、德力西、飞雕品牌；或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

2.灯具建议使用佛山照明、飞利浦、国兴照明等品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

3.铝合金方板吊顶（300*300）建议使用：广东宇成、广东泽胜、瑞丰品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

4.蹲便器建议使用：上邦、高帝、特陶、海尔之家品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

5.墙面砖300*600建议使用：马可波罗、陶艺家、东鹏、蒙娜丽莎品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

6.地板砖300*300建议使用：马可波罗、蒙娜丽莎、东鹏、陶艺家品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

7.金属（塑钢）门（要求厂家定做）建议使用：帝舵门业、门博士门业、美意门业品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

8.插座（12孔以上）建议使用：德力西、鸿雁、正泰、公牛品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。

9.乳胶漆建议使用：多乐士、立邦、三棵树、华润漆等品牌，或选择等于优于以上品牌质量的其他品牌，但需建设单位认可方能使用。