投标前请认真阅读，如投标即 视为认可本文件的所有条款。

河南省政府采购竞争性谈判

谈 判 文 件

项目编号：豫财竞谈-2016- 1476

河南省教育招标服务有限公司

河南省财政厅政府采购处监制

目  录

第一章 谈 判 邀 请 函	4

第二章    谈判供应商须知	7

（一）说明	7

（二）竞争性谈判文件	8

（三）现场考察	8

（四）谈判投标文件的编写	9

（五）投标文件的递交	12

（六）竞争性谈判及评审办法	13

（七）合同签订	15

（八）货款支付	16

（九）履约保证金	16

（十）中标服务费	16

（十一）质疑	17

（十二）其它	17

第三章（附件） 投标文件主要内容格式	18

1. 法定代表人授权书	18

2. 投 标 书	19

3. 资格证明文件	20

4   投标报价表格	21

4.1首次报价一览表	21

4.2 投标报价一览表	22

4.3 货物分项报价一览表	23

4.4 备件、专用工具和消耗品价格表	24

5. 技术规格偏差一览表	25

6. 商务条款偏差一览表	26

7. 货物(产品)规格一览表	27

8. 技术规格及要求表	28

9．售后服务承诺书	29

10.反商业贿赂承诺书	30

第四章 项目资料表	32

第五章 合同条款资料表	37

第六章 货物需求及技术规格要求	38

第

一

部

分

第一章 谈 判 邀 请 函

项目编号：豫财竞谈-2016- 1476

一、河南省教育招标服务有限公司受河南机电职业学院的委托，就基建后勤处非晶变项目组织第四次竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

二、项目简要说明：

1、项目名称：河南机电职业学院基建后勤处非晶变项目

2、项目编号：豫财竞谈-2016-1476

3、项目概况：本项目共一个标段，预算金额：780000元人民币。

包A：1000kva 非晶体干式变压器 3台，630kva 非晶体干式变压器 1台，与之相对应的高压进线柜和补偿柜（电容器柜）各4台。

三. 投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在谈判响应文件中提供下列材料：

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本加盖公章的复印件。

2.提供经审计的财务审计报告加盖公章的复印件。

3. 提供依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4. 提供依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：以上资料必须附在谈判响应文件中，否则投标将被拒绝。

（二）本项目不接受联合体投标。投标人与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

四.报名及购买谈判文件时必须携带：

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本原件及加盖公章的复印件。

2、投标人提供经审计的财务审计报告原件及加盖公章的复印件。

3、提供企业依法缴纳税收证明资料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）。

4、提供企业依法缴纳社会保障资金的证明资料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）。

5、提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法定代表人报名须携带本人身份证原件及复印件，如是授权代表报名须提供法定代表人授权书原件、授权代表人的身份证原件及复印件。

注：以上资料，原件现场查验，复印件全部留档（复印件须按顺序装订成册并逐页加盖本单位公章）。投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料，将由投标人承担相应的一切责任。如报名单位未按照上述要求参与报名，招标代理机构有权拒绝其报名。

五、谈判文件出售事宜：

（一）谈判公告发布时间：自2017年2月8日。

（二）谈判公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

（三）购买谈判文件时间：自2017年2月8日起至2017年2月13日止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶30， 14∶30至17∶00（法定节假日除外）。

（四）购买谈判文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117室）。电话：0371-56058527

（五）谈判文件出售方式：现场购买

（六）谈判文件售价：每套300元人民币，售后不退。

六、谈判响应文件接收信息：

（一）谈判响应文件递交截止及谈判时间：2017年2月15日下午14：30

（二）谈判响应文件接收及地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

（一）如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买谈判文件。

（二）本次谈判活动在上述规定的时间和地点进行。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席（携带身份证原件以备核查）。

（三）本次项目谈判公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

（四）购买了谈判文件，而不参加投标的供应商，请在开标前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：郑州市文化路80号河南财经政法大学院内后勤小院

采购代理机构联系方式：郑老师/焦老师  联系电话：0371-56058527/56058511

采购人名称：河南机电职业学院

采购人地址：郑州市郑新快速路与泰山路交叉口向西100米

采购人联系方式：郑老师  联系电话：0371-85901013

河南机电职业学院

河南省教育招标服务有限公司

2017年2月8日

第二章    谈判供应商须知

## （一）说明

1、适用范围

1.1本竞争性谈判采购文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

1.3参与此次谈判采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性谈判的河南省教育招标服务有限公司。

2.2“谈判供应商”系指接受竞争性谈判邀请向采购代理机构提交谈判响应文件的法人单位。

2.3“采购单位”为需要购买次本竞争性谈判采购所列货物及相关服务的用户。

2.4“货物”系指谈判供应商按竞争性谈判文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性谈判文件规定，谈判供应商须承担的施工、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。

3、合格的货物和合格的服务

3.1合格的货物和服务

3.1.1国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.1.2必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性谈判采购文件要求的服务。

3.1.3谈判供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

3.1.4谈判供应商应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若成交后，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

3.1.5谈判供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和停工设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

4、谈判费用

4.1无论竞争性谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商应自行承担与参加竞争性谈判有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、谈判供应商代表

指全权代表参加竞争性谈判活动并签署响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

说明：如果第一部分要求的内容与第二部分有冲突，在没有特殊说明的情况下，均以第二部分为准。

## （二）竞争性谈判文件

- 竞争性谈判文件

6..1竞争性谈判采购文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性谈判程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在谈判结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性谈判采购文件包括下列内容：

6.1.1邀请书；

6.1.2采购项目内容及要求；

6.1.3谈判供应商须知；

6.1.4投标文件主要内容格式；

7、竞争性谈判文件的澄清

谈判供应商对竞争性谈判文件如有疑问，可要求澄清，可用书面、传真形式通知采购代理机构，但通知应在最后截止时间3天前送达采购代理机构，采购代理机构将以适当形式予以答复，必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分送已购买竞争性谈判文件的每一谈判供应商。

- 竞争性谈判文件的修改

8.1采购文件发出后，在谈判结束前任何时间，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，并以书面形式式告知所有购买竞争性谈判采购文件的每一谈判供应商。

8.2竞争性谈判采购文件的修改书将构成竞争性谈判采购文件的一部分，对所有已经报名并领取了竞争性谈判采购文件的供应商具有约束力。

8.3采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4采购代理机构对谈判供应商误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

## （三）现场考察

9、现场考察：

9.1采购代理机构不组织考察项目现场活动，谈判供应商可以自行考察项目现场，谈判供应商应对现场的具体环境条件详尽了解，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。谈判供应商在阅读竞争性谈判文件和考察项目现场中若存在疑问，应当按照竞争性谈判文件中指定的地址在截止时间3日前以书面形式递交给采购代理机构，采购代理机构将以适当方式给予答复。

9.2供应商领取谈判文件后可自行到业主单位项目实施地点考察现场（河南机电职业学院院内）。

联系人：李老师  联系电话：0371-85901029

现场考察注意事项：1、现场考察所发生的费用由投标人自己承担。2、投标人及其人员经过采购单位的允许后，可为投标人提供以考察目的进入采购单位的项目现场，但投标人及不得因此使招标机构、采购单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次考察现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支自行承担责任。

## （四）谈判投标文件的编写

10、要求

10.1谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的全部内容，按竞争性谈判采购文件的要求提供谈判投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性谈判采购文件作出实质性响应。谈判供应商应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其谈判投标将有可能被拒绝。

10.2谈判供应商应认真检查竞争性谈判采购文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果谈判供应商未按照竞争性谈判采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致其谈判响应文件被拒绝，由此导致的不利后果由谈判供应商自行承担。

10.3谈判投标文件的投标书和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，谈判供应商应严格按照格式要求统一填写编制，否则，其谈判投标将有可能被拒绝。

11、谈判语言、载体及计量单位

11.1谈判投标文件及谈判供应商、采购单位和采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。若谈判供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让谈判小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

11.2谈判货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。谈判供应商提供评委无法认定的名称及规格型号的，其谈判投标无效。

11.3除非另有规定，谈判载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的谈判载体。

11.4谈判货物除在竞争性谈判采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、谈判货币单位

12.1谈判投标文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

13、谈判投标文件的组成及要求：为了方便评审，谈判投标文件中的各项表格必须按照响应文件格式要求制作。谈判供应商应按照谈判文件中提供的格式（见第一部分第三章 附件）完整地填写投谈判标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式（见第一卷第四章 附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

13.1投标书包括

13.1.1投标函；

13.1.2报价一览表；

13.1.3报价清单；

13.1.4系统主机配置及材料清单；

13.1.5备品备件材料清单；

13.1.6设备说明一览表

投标书应按要求提供，即谈判供应商应在所有资料的适当位置加盖公章。

13.2投标书内容填写说明

13.2.1谈判供应商必须规范制作投标文件，应注明页码并列出目录。

13.2.2谈判供应商必须按竞争性谈判文件第一部分第三章“投标文件主要内容格式”制作投标文件。

13.2.3谈判供应商对采购项目的投标必须是对完整的一个项目的投标，必须逐项填写单价及总价。

13.2.5服务承诺书内容填写（该项内容的填写不得低于竞争性谈判文件的基本要求）。

（1）免费维保期；

（2）保修响应（包括质保期结束后维护情况及收费情况）；

（3）省内售后维修服务网点的设置；

（4）如出现一时无法修复的设备，提供备品备件情况。

（5）其他优惠条件。

13.2.6安装合作协议书内容填写说明

（1）协议双方自行约定权利和义务以及由此发生的各种费用等并在协议书中列明,采购单位及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任对其合作协议中条款负责；

（2）协议书必须加盖双方单位公章,并且由法定代表人签字。

14、报价

14.1所有报价均以人民币报价。

14.2谈判供应商应根据第二部分所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或谈判供应商代表签署。

14.3谈判供应商对所投标项目一次报价只能一种方案，谈判供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，谈判供应商提交可调整的报价的投标文件将按非响应性投标予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

14.4本采购项目为交钥匙工程，投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

14.5谈判供应商最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

15、谈判投标货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件

15.1谈判供应商须提交证明拟提供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术投标文件，作为谈判投标文件的一部份。

15.2证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据或数码照片，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购单位开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照采购技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16、投标保证金

16.1谈判供应商应提交投标保证金，投标保证金具体金额、开户名称、账号、缴纳方式等详见第二部分。

16.2投标保证金应在开标前交纳，电子汇票到户时间以本站开户行收到为准。

16.3投标保证金用于保护本次采购免受谈判供应商的行为而引起的风险。

16.4未按第一章投标邀请中要求提交投标保证金的投标供应商将被视为无效投标。

16.5未中标的谈判供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退回。

16.6谈判供应商有下列情形之一的，将《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条规定处理：

16.6.1提供虚假材料谋取成交的；

16.6.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

16.6.3与采购单位、其他供应商恶意串通的；

16.6.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

16.6.5在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

16.6.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

16.7发生下列情况之一，履约保证金将被不予以退还：

16.7.1成交后无正当理由不与采购单位签订合同的；

16.7.2将成交项目转包或分包；

16.7.3拒绝履行合同义务的。

17、投标文件的有效期

17.1投标文件以开标日之起计算，投标文件的有效期为60个日历天。

17.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予无息退还。接受延长谈判有效期的供应商将被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、投标文件的签署及规定

18.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

18.2谈判供应商应按照竞争性谈判文件的要求，在投标文件适当位置填写谈判供应商全称并加盖公章，同时有谈判供应商代表的签字或盖章。

18.3投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由有权的同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

18.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

## （五）投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标书密封袋内装投标书共一式五份（正本一份、副本四份），一旦正本和副本有差异，以正本为准，投标书密封袋上须加盖谈判供应商公章。

19.3如果谈判供应商未按上述要求密封，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权拒绝，并退回谈判供应商。

20、投标截止时间：详见第一部分第一章投标邀请中规定的投标截止时间

20.1投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达指定的投标地点。

20.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有的谈判供应商。这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束，

20.3采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

20.4在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接受。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1投标以后，如果谈判供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构的，采购代理机构可以接受，但不退还投标文件。

21.2谈判供应商提出的修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构或开标现场，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

21.3撤回投标书应以书面或传真形式通知采购代理机构。如采用传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

21.4在投标截止时间后谈判供应商不得撤回投标。

## （六）竞争性谈判及评审办法

22.1采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间和地点组织开标，谈判供应商须派代表参加并签名报到，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

22.2谈判供应商代表未准时参加开标会议的视为自动弃权。

22.3开标时，采购代理机构、谈判供应商查验投标文件密封情况，确认无误后，当众宣读谈判供应商名称及采购代理机构认为适当的其他内容。

23、谈判程序

23.1采购代理机构根据本次竞争性谈判采购的特点和有关规定组成谈判小组，由采购单位代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

23.2谈判小组审查谈判供应商资格证明文件和响应书是否符合竞争性谈判文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

23.3谈判小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与谈判有关的信息。

23.4谈判供应商进行最终承诺报价。

23.5谈判小组进行评审并推荐成交候选人。

24、投标文件的修正

24.1与竞争性谈判文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标文件的重大改变等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判供应商竞争地位产生不公正的影响。

24.2初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

24.2.1谈判时，谈判投标文件中报价一览表内容与谈判投标文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准。

24.2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

24.2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

24.2.4调整后的价格应对谈判供应商具有约束力，谈判供应商不同意以上修正，其谈判将可能被拒绝。

25、谈判小组对投标文件作出的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

26、谈判投标的澄清、说明、答辩和补正

26.1谈判小组有权就投标文件中含混之处向谈判供应商提出询问或澄清要求。谈判供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。

26.2必要时谈判小组可要求谈判供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经谈判供应商代表的签字认可，将作为谈判投标文件内容的一部分。

26.3谈判供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出采购文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27、出现下列情况之一，谈判供应商的投标无效：

a．未按要求提交投标保证金的；

b．不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的实质性要求的。

28、评审

28.1采购代理机构根据有关法律和本次竞争性谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建评委，对具备实质性相应的投标文件进行评价和比较。

28.2评审原则

28.2.1评审严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行；

28.2.2评委只对实质上响应竞争性谈判文件的投标文件进行评价和比较。

28.3评审办法：见第二部分

29、成交基本条件，即必须同时满足以下要求：

29.1投标文件完全满足竞争性谈判文件中所有的实质性要求；

29.2谈判小组按照符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则，向采购人推荐最终报价最低的谈判供应商作为成交候选供应商，且报价低于本次采购最高限价。

30、评审过程保密

30.1开标后，直到授予谈判供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判供应商或其他无关人员透露。

30.2在开标期间，谈判供应商企图影响采购代理机构或评委的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

31、出现下列情况之一，将对采购项目予以废标；

31.1出现影响采购公正的违法，违规行为的；

31.2谈判供应商的报价均超过了采购单位采购计划价，采购单位不能支付的；

31.3因重大变故，采购任务取消的。

## （七）合同签订

32、中标通知

32.1采购人确定谈判小组推荐的成交候选人后，将在河南省政府采购网http://www.hngp.gov.cn公示栏上发布成交结果公告。供应商如对成交结果有异议，可在公示期7个工作日内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

32.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。

32.3成交通知书将作为签订合同的依据。

33、签订合同

33.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与用户签订成交合同，否则按开标后撤回处理。

33.2成交供应商的投标文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

33.3如中标人不按前两条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其中标决定，并不予以退还其投标保证金。招标代理机构和采购人可在候选中标单位中重新选定中标单位。

33.4中标人应在签订合同之日起五（5）个工作日内，将合同副本三（3）份报招标代理机构备案。

## （八）货款支付

34、货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用1年后予以无息退还。

## （九）履约保证金

35、在签订合同的同时，中标人应按照合同条款的规定，采用竞争性谈判采购文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

## （十）中标服务费

36、 中标人应在领取中标通知书的同时，按规定向招标代理机构支付中标服务费。

根据计价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号规定，招标代理服务收费具体标准如下：

| 中标金额（万元） | 服 务 类 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 最高限额 | 350万元 | 300万元 | 450万元 |

注1、 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的可按规定标准的30%计收。
　　2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
　　　　 100万元×1.5%=1.5万元

（500－100）万元×1.1%=4.4万元
　　　　（1000－500）万元×0.8%=4.0万元

（5000－1000）万元×0.5%=20万元
　　　　（6000－5000）万元 ×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5＋4.4+4.0+20+2.5=32.4万元

## （十一）质疑

37、按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等文件的有关规定执行。

## （十二）其它

38、如果中标人未按上述第33条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人可将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关要求，上报财政厅政府采购主管部门，该标授予下一个最低报价的投标人作为成交人，或重新采购。

第三章（附件） 投标文件主要内容格式

## 1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为豫财竞谈-2016-  号（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（被授权人二代身份证正反面复印件粘贴处）

## 2. 投 标 书

致：（招标代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份，并对之负法律责任。

- 资格证明文件

- 首次报价一览表

- 投标报价一览表

- 货物分项报价一览表

- 备件、专用工具和消耗品价格表

- 货物规格一览表

- 技术规格/商务条款偏差一览表

- 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

- 金额为人民币       元投标保证金（或保函、汇票）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 谈判供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标自开标日起有效期为 60 天。

- 如果在规定的开标时间后，谈判供应商在投标有效期内撒回投标，其投标保证金将被贵方不予以退还。

- 谈判供应商承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

- 谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

谈判供应商代表签字

谈判供应商名称 （签章）

日期:

## 3. 资格证明文件

按序后附：

1.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本加盖公章的复印件。

2.提供经审计的财务审计报告复印件。

3. 提供依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4. 提供依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 4   投标报价表格

### 4.1首次报价一览表

| 谈判供应商 | （此处填名称并盖章） |  |  |  | 金额单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 投标价 | 交货地点 | 完工及交货期 | 其他声明 |
|  | 谈判供应商授权代表签字： |  |  |  |  |
| 说明： | 1、本表投标总价应与投标文件中“投标报价一览表”的总报价一致，否则谈判供应商承担被拒标的风险。 |  |  |  |  |
|  | 2、此表为记录投标人第一次报价用，作为评标会议资料，在开标会议上不予以宣读，谈判供应商应将此表除装订到投标文件中外还需单独打印一份放入一个小信封内，信封封皮加盖公章。 |  |  |  |  |
|  | 3、本表中的投标价格，应包含合同期内需要的人工、材料、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |  |

### 4.2 投标报价一览表

| 谈判供应商： |  | （此处填名称并盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： |  | （此处填包号） |  | 金额单位：元 |
| 序号 |  | 项目 | 报价 | 备注 |
| 1 |  | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 |  | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 |  | 卖方技术服务（安装、调试、试车、运行） |  |  |
| 4 |  | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |
| 5 |  | 人员培训 |  |  |
| 6 |  | 运费和保险费 |  |  |
| 7 |  | 售后服务及其他费 |  |  |
| 8 |  | 税费 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |  |
| 谈判供应商授权代表签字： |  |  |  |  |
| 注： | 1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件 |  |  |  |
|  | 2、请按项目编号分别填写 |  |  |  |

### 4.3 货物分项报价一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项  目：（此处填包号）                                              金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输方式 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地(港) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费等。

3、货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。

### 4.4 备件、专用工具和消耗品价格表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）                                              金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

## 5. 技术规格偏差一览表

投标商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则将承担被废标的风险；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、请按项目编号分包填写此表。

## 6. 商务条款偏差一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期完工期 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 质保服务 |  |  |  |  |
| 5 | 技术培训 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件清单 |  |  |  |  |
| 8 | 业绩（附明细表） |  |  |  |  |
| 9 | 分项报价表 |  |  |  |  |
| 10 | 技术偏差表 |  |  |  |  |
| 11 | 商务偏差表 |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |

谈判供应商授权代表签字：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则将承担被废标的风险。

## 7. 货物(产品)规格一览表

谈判供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填包号）

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂(商) | 原产地(国) | 技术证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商授权代表签字:

说明：

1、设备序号应与招标文件第二部分货物需求和技术规格一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

3、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，并在提供的技术证明文件上明显标示其所对应设备的包号和序号。

## 8. 技术规格及要求表

| 谈判供应商：（此处填写名称并盖章） 项目：（此处填写包号） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备或配置）名称 |  | 主要配置参数及功能描述 |  | 备注 |
| 1 | 货物（设备或配置）名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |
| 2 | 货物（设备或配置）名称2 |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| 3 | 货物（设备或配置）名称3 |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |
| ….. | …….. |  |  |  |  |
| 谈判供应商授权代表签字： 说明: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、某项技术指标和要求如需更详细的表述,可单项另作文字说明。 |  |  |  |
|  |  | 2、安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目要求可另作详细的文字说明。 |  |  |  |

## 9．售后服务承诺书

谈判供应商（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：                               年    月   日

我方：                      （谈判供应商名称）参加贵方组织豫财竞谈[2016]1047号 _________ 货物，我方承诺，如果我方成交，将保证按下述承诺执行。

１、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

２、培训、质量保证措施；

３、项目所提供的其它免费物品或服务；

４、技术人员情况；

５、服务承诺等。

## 10.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日

第

二

部

分

第四章 项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对　第二章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 | 采购人名称：河南机电职业学院 |  |
| 2 | 项目名称：基建后勤处非晶变项目 |  |
| 3 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 电话：0371-56058527 |  |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |  |
| 4 | (1) 标段交钥匙投标总报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用；对采购项目履行过程中所需的而谈判文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中；其他由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用；注：采购人不再增加其他任何费用。 |  |
| 5 | 投标货币：人民币。 |  |
| 6 | 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定的招标代理服务收费标准向中标人收取中标服务费，文件具体内容详见第一卷。 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| 7 |  | 必须提交的资格证明文件： (1) 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目不接受联合体投标。 (2) 其它谈判文件要求必须提交的资格证明文件。 |
| 8 |  | 货物技术证明文件及相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2. 各项证明文件应装订在其投标文件中。 4.其他要求详见本谈判文件第六章。 |
| 9 |  | 投标保证金金额：壹万伍仟圆整（只接收投标单位对公转账，不接收现金、个人转账及现金交款单，可标明项目编号：豫财竞谈-2016-1476号） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，不再开具收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退投标保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份 2、电子版文件（word格式，不接收光盘及PDF格式的文件）： 电子版投标文件、合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件 3、电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 未中标单位的投标保证金在中标公告发出之日起5个工作日内退还到对公账户。请各单位注意查收。联系电话：0371-56602566，56058530 |
| 10 |  | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 11 |  | 正本份数：一份，副本份数：四份（副本必须与正本内容一致），“首次报价一览表”单独另做一套用信封密封与正副本一起递交。 |
| 谈 判 |  |  |
| 12 | 评审程序细则： （一）初审阶段 1. 在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审阶段： (1)未按要求提交投标保证金； (2)谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的； (3)谈判响应文件没有装订、编排混乱的； (4)谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件； 2. 在初审阶段,谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下： (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准； (2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。 （二）详审阶段 1.初审合格的谈判供应商进入详审阶段。 谈判小组分别与通过基本资质审核的供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判中，如出现投标文件技术部分不符合要求的情形，则供应商应根据谈判小组要求，对原投标文件技术参数进行修正，并做书面承诺。未响应实质性条款要求的供应商将视为无效谈判供应商。 2. 报价过程：详审阶段后进入报价阶段。 2.1各谈判供应商提交的谈判响应文件中的报价即为其第一轮报价。原则上每位谈判供应商有多轮报价机会(一般为3轮)，具体次数由谈判小组确认，但每位潜在谈判供应商的后一次报价只能小于或等于前一次报价，如果后一次报价大于前一次报价，则其谈判供应商按无效谈判处理。 2.2报价的澄清： 最终报价结束后，采购代理机构将最终报价情况向谈判小组通报。谈判小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。 （三）评审方法：最低报价法。 注：谈判供应商在商务、技术符合的基础上，如放弃二次或最终报价资格，谈判小组将依据其谈判响应文件的一次报价作为最终报价。 （四）成交推荐原则：谈判小组按照商务、技术满足谈判文件要求、最终报价最低的原则向采购人推荐成交候选供应商。成交价为最终报价，且报价低于本次采购最高限价。 |  |
| 13 | 其它必要的评标因素和标准： 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，由代理机构负责解释，由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 14 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |  |

# 第五章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称：河南机电职业学院 供方名称： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式：投标人派出技术人员到最终用户现场安装并按投标人所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。 |
| 3 | 应提供的伴随服务有：详见第六章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 4 | 质量保证期：详见第六章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用1年后予以无息退还。 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）由采购方签字的资金申请单； （4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （5）中标通知书扫描件； （6）合同原件和扫描件； （7）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号 |
| 21 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第六章 货物需求及技术规格要求

一、招标所有项目商务及技术要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2.在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3.所投货物必须是全新合格产品。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7.投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

8．标准附件和工具

8.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

8.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

8.3在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。

9、技术服务

9.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

9.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

9.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。

10.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

11．交货施工地点：采购人指定施工地点。

12．交货完工期：合同生效后30个日历天内交货安装、调试完毕。

13.安装要求：

13.1安装标准：符合国家相关标准

13.2安装过程中发生的一切费用由中标人负责。投标单位应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

14. 验收

14.1验收依据：项目招标文件、投标人投标文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

14.2验收方式：

（1）货物验收：货物运抵采购单位指定地点后，双方对照采购清单及技术要求进行验收。采购单位对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中设备若达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购单位造成的损失；

（2）系统验收：中标完成安装调试后，提交书面的系统验收申请书后，持续一个月未出现故障的情况下，由采购单位或政府相关部门组织验收。

14.3验收标准：与产品原始样本技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。采购单位有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分；

15. 售后服务

15.1设备质保期：产品全部提供三年免费上门质保服务，三年内维修及零件费全免，终身提供优质服务。

15.2投标人应根据本次项目特点和实际情况指定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施。在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。

16. 考察和培训

16.1中标人应对用户进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料；

16.2培训的培训方式、地点、人数、时间，由采购方确定。

17. 货物规格及技术参数表

包A：河南机电职业学院基建后勤处非晶变项目

1000kva 非晶体干式变压器 3台

630kva  非晶体干式变压器 1台

与之相对应的高压进线柜和补偿柜（电容器柜）各4台