第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求一览表和技术规格及要求

第四章 投标邀请函

河南省教育招标服务有限公司受中原工学院的委托，就南区南苑食堂电梯采购与安装项目进行国内公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目编号及名称

招标编号：豫财竞争性谈判-2017-1013

项目名称：南区南苑食堂电梯采购与安装项目

二、招标项目简要说明

包段划分：本谈判文件共分 1 个包段，详情如下（项目总预算：25万元人民币。）：

项目A：南区南苑食堂电梯采购与安装项目

| 名称 | 数量（台） | 额定载重量（Kg） | 额定速度M/S | 停 层 | 站数 | 提升高度（M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 1 | 1000 | 0.5 | 1层至3层 | 3 | 9 |

三、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

（一）提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）副本加盖公章的复印件。

（二）提供经审计（近三年）的财务状况报告。提供加盖公章的复印件。

（三）近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

（四）近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

（五）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

（六）提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（七）投标人为制造商时，应提供《特种设备制造许可证》电梯B级及以上资质证书（原件）、《特种设备安装改造维修许可证》电梯(安装、维修)B级及以上资质证书（原件）；投标人为代理商时，应提供《特种设备安装改造维修许可证》电梯(安装、维修)B 级及以上资质证书（原件），同时须提供所投产品制造商出具的专项唯一授权委托书（原件）和电梯制造商的授权安装证明文件（原件）、制造商《特种设备制造许可证》电梯B级及以上资质（复印件）。

（八）项目经理须具备电梯专业从业资格证。

（九）需提供注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（出具日期为本次公告发布之日后）。

2. 本次招标亦不允许联合体参与投标，与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资质必须附在投标文件中

四、报名及购买谈判文件时必须携带

1. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本原件及加盖公章的复印件。

2. 近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

3. 提供供应商自己参与（填写本次采购人名称：----采购编号：----）采购活动前已在【“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http：//shixin.court.gov.cn）】查询，无不良信用记录的承诺并附三个网站查询结果截图（投标时附在投标文件中）。

4.投标人为制造商时，应提供《特种设备制造许可证》电梯B级及以上资质证书（原件）、《特种设备安装改造维修许可证》电梯(安装、维修)B级及以上资质证书（原件）；投标人为代理商时，应提供《特种设备安装改造维修许可证》电梯(安装、维修)B 级及以上资质证书（原件），同时须提供所投产品制造商出具的专项唯一授权委托书（原件）和电梯制造商的授权安装证明文件（原件）、制造商《特种设备制造许可证》电梯B级及以上资质（复印件）。

5.项目经理须具备电梯专业从业资格证。

五、谈判文件出售事宜

1. 招标公告发布时间：自 2017年7月31日。

2. 招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

3. 购买谈判文件时间：自  2017 年7月31日起至 2017 年8月3日17：00止（北京时间，下同）。每天9∶00 至11∶30，14∶30至17∶00（法定节假日除外）。

4. 购买谈判文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。

5. 谈判文件出售方式：现场购买

6. 谈判文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

1. 投标截止及开标时间：2017 年8月4日上午9：30

2. 投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

1. 如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买谈判文件。

2. 本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

3. 本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

4. 购买了谈判文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院。

采购方联系人：韩老师        电话：0371-62506800

联系地址：新郑市龙湖镇新校区

代理机构联系方式：

购买标书联系人：陈奇    电话：0371-56058517

财务联系人：扶海洋          电话：0371-56602566

谈判文件编写负责人：陈奇    电话：0371-56058517

河南省教育招标服务有限公司

2017年7月31日

第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一卷的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| --- | --- |
| 1 | 提交的资格证明文件： 按第一卷第三章附件规定的格式提交相应的资格证明文件。 |
| 2 | 货物技术证明文件及相关要求： 货物技术相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 其他详见第七章。 |
| 3 | 投标保证金金额： 项目A：五千元人民币。（只接收投标单位对公转账）（不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金，同时备注招标编号及标段。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下： 1、合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2、中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3、投标文件电子版一份。 4、招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 联系人王老师：0371-56058533 |
| 4 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 5 | 正本份数：壹份，副本份数：肆份。 |
| 6 | 项目授权书： 投标人提供项目A：所投设备的生产厂商出具针对此项目的授权书、售后服务承诺书。 说明： a.如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； b.投标人以项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投标段设备的项目授权书。 |
| 7 | 一、评标原则 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人； 2、坚持谈判文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：投标人在评标委员会决定验证时，提供合同原件或投标其他资料原件查验。现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供。 二、评标标准 - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、因重大变故，采购任务取消的。 - 在投标过程中，出现下列情况之一的，其投标按照无效投标处理： 1、未按照要求交纳投标保证金的； 2、未按照谈判文件规定要求密封、签署、签章的； 3、不具备谈判文件中规定资格要求的； 4、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。 5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件； 7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的； 8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的； - 在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标被拒绝： 1、交货、完工期不确切、不肯定的投标； 2、对售后服务、付款方式不满足谈判文件要求的； 3、投标人没有实质性响应谈判文件的要求和条件的，对谈判文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的； 4、投标人低于成本价格竞标的。 - 中标标准： 1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标； 2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； 3、商务、技术能满足招标文件要求、投标价最低的投标人将作为中标人。 三、评标方法 说明：经评标委员会评议，如果所有谈判供应商都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有谈判供应商都满足。 （一）谈判小组成员对所有谈判供应商投标文件的商务和技术进行评审（未通过资格评审的不在进行谈判）。 （二）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判的内容包括：技术、价格、服务和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 （三）谈判结束后，供应商在规定时间内进行最后报价。最后一次报价将作为本次评标价格的修正基础，评标委员会将依据以下评标因素进行评标。 （四）采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据商务、技术能满足招标文件要求、报价最低的确定成交供应商，并将结果以网上公告形式通知所有参加谈判的未成交的供应商。 |
| 8 | 其它必要的评标因素和标准： (1)投标人所提交的投标文件应包含谈判文件中要求必须提交的材料，并按照谈判文件中提供的格式（见第一卷 附件）完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。 (2)如果投标人仅复制谈判文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合谈判文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而可能被拒绝。 (3)在评标过程中，凡遇到谈判文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 9 | 授予合同：采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称：中原工学院 乙方名称： |
| 2 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 3 | 检验与测试的条件和方式： 中标人派出技术人员到最终用户现场安装并按所投标产品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行破坏性检验。签订合同时，中标人须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行30天后甲方向乙方支付全部合同货款的90%，其余10%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）验收报告 （4）由采购方签字的资金申请单； （5）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （6）中标通知书扫描件； （7）合同原件和扫描件； （8）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |
| 7 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

第七章 项目需求一览表和技术规格及要求

项目相关要求：

项目相关要求：

1、谈判文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测标准依据国家有关规定执行。

3、所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4、除谈判文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于谈判文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5、本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6、如果未在谈判文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7、投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

8、标准附件和工具

8.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

8.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

8.3 在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。

9、技术服务

9.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

9.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

9.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10、质量保证：本次采购项目要求投标人提供不少于壹年质保期限。标段中有具体要求的以标段中的要求为准。

11、售后服务及保修（标段中有要求的安标段要求执行，没有要求或提出不全的的按下列执行或补充）

11.1 由原生产厂商或投标人提供售后服务的，需提供售后服务部门的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到电话通知24小时内到达用户，2小时响应。

11.2 投标人应提供上述售后服务部门与原生产厂商或投标人签订的负责维修服务的合同、协议或隶属关系的证明复印本。

11.3 投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

11.4 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由投标人承担。

11.5 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

12、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、安装服务及耗材、验收费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13、交货地点：中原工学院

14、交货完工期： 签订合同后30个日历日交付验收。

项目A    电梯采购与安装项目技术要求及功能描述一览表

| 名称 | 数量（台） | 额定载重量（Kg） | 额定速度M/S | 停 层 | 站数 | 提升高度（M) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯（兼消防） | 1 | 1000 | 0.5 | 3层 | 3 | 9 | 其中：1层高4.5米、二层4.5米、三层4.5米。井道净尺寸2.3米×2.3米。基坑深度1.5米，门净尺寸宽1.1米，高2.2米，顶层净高4. 5米。 |

## 其他具体设计中的井道尺寸机房尺寸等详见有关平面及剖面图。机房预留洞及井道预埋件由厂家提供。

（1）相对湿度：85％；   （2）抗地震：7.0度    （3）消防要求：应具备消防应急

要求提供质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动系统性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

型号规格：在满足技术规格及要求的条件下，各投标单位提出推荐选择的型号规格。

供电电源：交流380伏，三相五线，50赫兹。

噪音水平：符合国家有关标准规定。

控制系统：采用32位全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF调压调频调速的控制技术。

曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的先进曳引机

电梯机房：要求按相关规范标准布置。

轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。轿门边设置一个控制操纵盘。

轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

门机系统：要求采用不低于交流VVVF控制技术的变频门机，双门传动要求采用缆（塑胶齿带或钢丝绳等）式而非杆式传动机构。

轿门：要求提供双扇中分式自动门，开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

层门门套：均选用小门套。

外呼梯按钮盒及外层站显示器：要求美观大方、结实耐用、数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

导轨（轿厢导轨，对重导轨）；T型耐磨导轨，抗变形能力强。

对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。