河南省粮食局老干部活动中心

加装电梯土建工程项目

竞争性谈判文件

招标编号：豫教竞谈-2019- 7-CZ

河南省教育招标服务有限公司

二○一九年二月

目   录

第一章：竞争性谈判公告	3

第二章：供应商须知	7

第三章：合同条款及格式	22

第四章：技术标准和要求 	40

第五章 ：谈判响应文件格式	42

# 第一章：竞争性谈判公告

## 第一章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司现对河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目进行国内第二次竞争性谈判招标，资金来源为自筹资金，已落实，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 项目有关内容：

1.招标编号： 豫教竞谈-2018- 7-CZ

2.谈判项目名称：老干部活动中心加装电梯土建工程项目

3.谈判招标范围 ： 老干部活动中心加装电梯土建工程施工等工程量要求的所有内容， 本次招标共一个标段，预算金额（招标控制价）35.983401万元（包含1楼大厅与电梯前厅优化设计施工暂估价5万元）。

4.谈判质量要求: 按国家施工质量标准和现行国家质量验收规范验收合格。

5.谈判施工期要求：50日历天。

6.谈判承包方式：包工，包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工。

7. 标段不允许拆包。

8.项目地点：河南省粮食局老干部活动中心

二、谈判供应商应具备的条件及资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书或房屋建筑施工总承包二级及以上资质证书或钢结构工程专业承包三级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目；

2.投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明；

3. 投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

- 报名及购买谈判文件时间、地点：凡有意参加投标者，请于 2019年2月19日至 2019年2月24日（法定公休日、法定节假日除外），前往河南省教育招标服务有限公司110室现场购买。

- 报名及购买谈判文件时提供下列资料复印件 ：

1.购买招标文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证及被授权人身份证；

2.营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）及资质证书（副本 ）；

3.拟派项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；

4.2017年度经审计的财务审计报告、近期完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近期单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）；

- 提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

- 提供购买标书登记表（附件1）。

备注：投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料或报名单位若不按上述要求提供报名资料，招标代理机构有权拒绝其报名。

- 五、谈判文件售价：招标文件为1000元/套（含图纸），现场购买，售后不退，标书购买发票联系财务部：袁会计   电话0371-56602566/56058530

开户名称：河南省教育招标服务有限公司

账  号：371903102310201

开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行

六、谈判响应文件递交截止时间及开标时间：2019年 2月25日 上午9:00。

七、谈判响应文件递交及开标地点：郑州市黄河路11号河南省粮食局四楼会议室 。

八、本次谈判联系事项：

采购人名称：河南省粮食局机关服务中心

采购人地址：郑州市黄河路11号

联系人：张科长    联系电话：0371-65683978

招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司

项目负责人：田老师  电话：0371-56058516

地址：文化路80号河南财经政法大学后勤小院110室

河南省粮食局机关服务中心

河南省教育招标服务有限公司

2019年2月19日

## 附件1：报名登记表

报名及购买标书登记申请表

序号　    　　　　　　　   　　　2019 年　　月　　日

| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 万 |  | 法人代表 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 手机号 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  | Email |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  |  |  |
| 发票及标书领取人 |  |  |  |  |  |  |
| 标书领取人身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

## 第二章：供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：河南省粮食局机关服务中心 采购人地址：郑州市黄河路11号 联系人：张科长 联系电话：0371-65683978 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司 联 系 人：田老师 联系电话：0371-56058516 地 址：郑州市金水区文化路80号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 郑州市黄河路11号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 老干部活动中心加装电梯土建工程施工等工程量要求的所有内容 |
| 1.3.2 | 采购内容 | 老干部活动中心加装电梯土建施工 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 50日历天必须完工。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.5 | 质保期 | 2年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件和能力 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书或房屋建筑施工总承包二级及以上资质证书或钢结构工程专业承包三级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目； 2.投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明； 3. 投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体谈判 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 ，联系人：申科长 电话：13213061154 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的补充文件（如有）、谈判答疑纪要等 |
| 2.2.2 | 谈判响应文件接收截止时间 | 详见谈判公告 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 60日历天（谈判响应文件接收截止之日起） |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 投标保证金金额：伍仟元人民币（只接收投标单位对公转账，不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金以基本户公对公转入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准 。温馨提醒：谈判响应文件中附开户许可证及银行转账凭证 。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1）、合同原件一份 联系人王老师：0371-56058533 财务室电话：0371-56058530 保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2017年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无要求 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。其它详见谈判文件编制要求。 |
| 3.7.4 | 谈判响应文件份数 | 正本1份，副本3份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 谈判响应文件应按以下要求装订： ① 不分册装订；左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。在书脊上注明：工程名称和供应商名称。 ② 谈判响应文件建议采用双面打印。 ③ 谈判响应文件应编制目录，文件中插入连续页码。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | （1）项目编号、项目名称； （2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真； （3）包封内容（正本、副本、电子文档）； （4）注明“于 （截止时间） 之前不准启封”字样。 |
| 4.2.2 | 递交谈判响应文件地点 | 详见谈判公告 |
| 4.2.3 | 是否退还 谈判响应文件 | 否 □是，退还安排：（不采用） |
| 5.1 | 谈判时间和地点 | 详见谈判公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由采购人、监标人、供应商代表检查。 （2） 在开标现场对投标人的报价不予以宣读，待评委会对各谈判施工单位的谈判响应文件审核之后，会对各谈判施工单位进行最终报价。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的 组建 | 谈判小组构成：3人； 专家确定方式：评标前从河南省政府采购专家库中随机抽取； |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的形式：中标价的5% |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 采购预算： |  |  |
|  | 预算金额（招标控制价）35.983401万元（包含1楼大厅与电梯前厅优化设计施工暂估价5万元）；供应商超过此报价的按废标处理。 |  |
|  | 构成竞争性谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在竞争性谈判阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.3监 督 |  |  |
|  | 本项目的竞争性谈判活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.4 采购人补充的共他内容： |  |  |
| 10.4.1 | 本项目中标服务费由成交供应商在结果公示1个工作日之后向采购代理机构支付，支付金额为壹万伍仟圆人民币。 |  |
|  | 质保期间，因质量问题造成不能正常工作时，施工方应负责免费维修并赔偿因此造成的一切损失。质保期间因材料问题出现的费用施工方应自行承担。施工工艺应符合国家有关施工工艺。 |  |

## 1. 总  则

- 1.1 项目概况：

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备谈判条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源：

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

- 1.3、采购范围、计划工期和质量要求：

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件和能力。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体谈判。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目提供采购代理服务的；

（5）与本项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1供应商自行踏勘现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 谈判答疑

1.10.1 供应商以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3采购人在谈判截止时间前将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

- 1.11 分包

供应商中标后不得将工程的任何部分分包。

## 2. 竞争性谈判文件

- 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性谈判办法；

（4）合同条款及格式；

（5） 技术标准和要求；

（6）谈判响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料；

- 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判响应文件接收截止时间3天前以书面形式要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判响应文件接收截止时间2天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在谈判响应文件接收截止时间2天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.谈判响应文件

- 3.1谈判响应文件的组成

3.1.1谈判响应文件应包括下列内容：

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、 预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

- 3.2 谈判报价

3.2.1 供应商应按第四章“工程量”的要求编制谈判报价文件。

3.2.2 根据施工内容及技术要求、现场实际情况、市场行情及本企业施工能力，结合现行计价定额、工程造价管理机构发布的工程造价信息和取费标准，编制预算书。

- 3.3 谈判有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.4 谈判保证金

3.4.1 谈判保证金的提交见供应商须知前附表。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其谈判响应文件作废标处理。

3.4.3采购人与中标人签订合同后5日内，向未中标的供应商和中标人退还谈判保证金及银行同期存款利息

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其谈判响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

- 3.6谈判响应文件的编制

3.6.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 谈判响应文件应当对谈判文件有关服务周期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。副本可为正本的完全复印件。供应商必须按竞争性谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本），响应性文件应逐页小签并在响应性文件封面上签署被授权人姓名及加盖供应商单位公章。盖章、签字签章或印鉴要求：盖章--指投标单位盖公章；签章--指签字和盖章；签字或印鉴--法定代表人或授权代表人签字或加盖其个人印章。

3.6.4 谈判响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 谈判响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应将响应性文件正本、副本、电子文档用密封条分别密封，在封口处加盖供应商单位公章签署被授权人姓名，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、电子文档）；

（4）注明“于    （截止时间）    之前不准启封”字样。

4.1.2 谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交谈判响应文件。

4.2.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 谈判

- 5.1 谈判时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2谈判时邀请所有供应商法定代表人或其委托代理人（携带身份证原件）准时参加。供应商的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该供应商放弃谈判，其递交的谈判响应文件按无效文件处理。

## 6. 评标

6.1 谈判小组

6.1.1谈判小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的评标专家2人组成。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对公正评审的；

（4）曾因在谈判以及其他与竞争性谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 竞争性谈判程序

6.2.1由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况；

6.2.2不公开第一轮报价，由谈判小组对密封情况完好的相应文件进行初步审查；

（1）初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否具备谈判资格；符合性审查确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

（2）谈判小组将首先对每份谈判响应文件进行资格性审查和符合性审查，如果响应文件没有通过资格性审查和符合性审查，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查及符合性检查。 | 投标文件 | 按照谈判采购文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正三副； |  |  |
|  |  | 谈判供应商名称与企业法人营业执照、证书一致；资格要求所提供资料完善 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 谈判响应文件报价唯一； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体谈判； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合谈判采购文件规定 |  |  |
|  | 符合谈判文件其他实质性要求 |  |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

6.2.3 谈判

谈判小组将分别与通过初步审查的供应商单独分别进行谈判。谈判双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、谈判价格和其他信息。

6.2.4第二轮报价（即最终报价）

（1）谈判结束后，通过所有审查的供应商进行第二轮报价，第二轮报价与自身第一轮报价相比较呈递减报价（否则报价将不予接受），报价采用书面方式；

（2）供应商须按照谈判小组确定的最终报价时间内同时向谈判小组报出最终报价；

（3）第二轮报价即为最终报价。

商务和技术满足招标文件要求，价格最低的投标人作为中标候选人，但投标人低于成本价格竞标或明显低于其他潜在投标人的报价投标报价分按无效投标，有关详细说明如下：

为有效节制投标人以低于成本价格竞标或抢标，中标后再与采购人协商调价事件发生，更好有利于评标委员会判断其是否属于低于成本价格竞标或抢标行为，现将判断是否低于成本价竞标或抢标原则公布如下，供评标委员会在评标时参考：

①判断依据：财库[2007]2号文件；

②判断基准值：为该标段所有有效投标人投标总报价（须去掉一个最低有效报价）的算术平均值；

③判断标准：如果投标人二次报价低于判断基准值的80%，则视为低于成本价竞标

6.3竞争性谈判响应文件的澄清

6.3.1为便于对竞争性谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对竞争性谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

6.3.2为有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

6.3.3供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分。

在谈判过程中，凡遇到谈判文件中无界定或界定不清、前后不一致使谈判小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由谈判小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

6.4 谈判过程的保密

6.4.1成交后，直到授予成交通知书止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，成交候选人的推荐情况及其他任何与谈判过程有关的情况均应严格保密。

6.4.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

6.4.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就谈判过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

6.5 确定成交候选人

谈判小组向采购人提出书面报告，并按供应商第二轮报价由低到高的顺序向采购人推荐二名成交候选人。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交方式

采购人依据谈判小组提交的书面谈判结果报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按规定向采购人交纳履约保证金的，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人。

- 7.2 成交通知

在谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的供应商。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 委托机构应当在中标公示结束之次日，以书面形式将中标结果通知采购人和中标人。采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起3天内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签或故意拖延签订合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 除不可抗力因素外，供应商不能按照采购人规定的时间保质保量的完成工程的，除按采购人意愿进行未完成部分工程的处理外，还需向采购方支付中标价总额30%的违约金。

## 8. 重新采购

- 8.1 重新谈判

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）谈判响应文件接收截止时间止，供应商少于3 个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应性文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章：合同条款及格式

合同编号：

政府采购施工合同书

（仅供参考，具体以签订合同时为准）

工程名称：

工程地址：

工程造价：

发 包 方：

承 包 方：

年   月   日

- 合同通用条款部分

甲方：　　　　　　　　　　（以下简称甲方）

乙方：　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

一、合同内容

1、范围：

内容：

面积：

2、期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 甲方谈判文件；

③乙方中标的投标书；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款：

总价：         （￥：　　　　　）。

六、费用支付

1、工程完工验收合格后支付至合同总额的95%。其余5%作为质量保证金，质保期过后一次性无息退还。

2、付款方式：银行转帐。

3、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

八、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③ 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定执行。

- 合同专用条款部分

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、招标文件及附件、招标人工程预算书、投标书及附件、本合同通用条款、图纸、标准及规范等有关技术文件。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用      /    语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行建设工程的有关法律法规

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：   按施工图设计要求和现行国家地方有关建设标准规范。

发包人提供标准、规范的时间：             /

国内没有相应标准、规范时的约定：         /

4．图纸

4.1提供图纸日期和套数：竣工验收前承包人向发包人提供   套竣工图。

发包人对图纸的保密要求：             /

使用国外图纸的要求及费用承担：           /

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：           职务：    监理工程师

发包人委托的职权   对工程的施工质量、进度、安全、工程款支付进行管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：施工图设计变更、追加投资。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：               职务：   工程师

职权：         设计变更、追加投资。

5.6不实行监理的,工程师的职权:     无

7.项目负责人

姓名:              职务:        项目负责人

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:     已完成

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场边的时间、地点和供应要求：

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   已完成

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：    已提供

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

发包人提供相关资料、承包人负责办理

（6）水准点与座标控制点交验要求：   由专业测绘队进行放样、监理工程师交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：   合同签订后通知承包人。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护，并及时通报建设方和有关单位。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人处理施工现场的有关事项。

8.2发包人委托承包人办理的工作：

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供详细的切实可行的工程实施施工组织设计，每月提供工程量月进度报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：    由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供建设方管理人员办公室一间。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 在竣工验收前由承包人承担已完工程成品保护。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  由承包人负责保护并承担费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：   按标化管理要求进行保洁

（9）双方约定承包人应做的其他工作：                                  。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：   开工前七天。

工程师确认的时间：      收到日起七天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：      无

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：    按招标文件规定。

四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收：符合现行工程施工质量验收规范合格的标准。

17.1双方约定中间验收部位：

19．工程试车

19.5试车费用的承担：             无

五、安全施工

按通用条款及国家安全生产的有关规定执行

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用     （1）        方式确定。

- 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

本工程在工程量预算报价范围和风险包干范围内造价一次性包干，即本合同价款采用固定价格合同。合同价款中包括的风险范围：1、除设计变更外，其它费用一律不作调整；2、工程量预算中漏项或数量偏差，要求投标单位在总报价中综合考虑，中标后不作调整（招标答疑、编制说明中需调整的项目除外）、国家政策性或市场变化产生的材料价格变动，中标后一律不作调整。

风险费用的计算方法：已综合考虑在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：由设计变更导致工程量增、减的项目，在招标人预算书中有相应子目的，则按相应子目综合单价执行；新增子目的，按本工程招标文件中规定的预算价编制方法编制，并按本工程招标人预算价和中标单位投标报价间的下浮幅度同比例调整。

- 采用可调价格合同，合同价款调整方法：                 /

- 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：        /

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：            无

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：    ；

扣回工程款的时间、比例：

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

工程进度款：

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- 材料设备单价与一览表不符：          /

- 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：              /

- 承包人可代为调剂串换的材料：           /

- 到货地点与一览表不符：               /

- 供应数量与一览表不符：              /

- 到货时间与一览表不符：              /

27.6发包人供应材料设备的结算方法：       /

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，所有采购的材料除必须符合现行有关质量、技术、环保标准和设计要求外，必须经发包人及监理工程师认可后方可用于施工。

八、工程变更

九、竣工验收与结算：最后价款以审定结果作为支付依据。

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：     提供竣工资料四套

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    无

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：       无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    按通用条款

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：   按通用条款

双方约定的发包人其他违约责任：     无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:

中标工期即为合同工期，工期实行履约措施，每延误一天按投标函附录规定标准支付违约金。直至扣除合同价的3%；

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:

本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量为一次性验收不合格工程，除修补合格外，另按工程决算造价10%支付违约金。质量等级以招标人评定的等级为准。

双方约定的承包人其他违约责任:          无

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第   二   种方式解决；

（一）提交      /         仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：     无

分包施工单位为：    无

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：    按通用条款

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：    发包人负责发包方人员的投保

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

（2）承包人投保内容：   承包人负责承包方人员的投保

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：     /   担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：     /           担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：  签订合同前中标方需交纳合同价的5%作为履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退还。

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数：   6份

47．补充条款

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致，对                                  （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法 、规章的管理规定和双主约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：招标范围内所列项目。

二、质量保修期

双方根据〈建设工程质量管理条例〉及有关规定，约定本工程的 的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    年；

3．装修工程为       年

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对 涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

第四章：技术标准和要求

一、除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

二、依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于图纸中规范内容，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准

1．工程质量合格并按照国家有关工程标准。

2.安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

3.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

四、付款形式：

（1）工程完工验收合格后支付至合同总额的95%。其余5%作为质量保证金， 待质保期满后，无质量问题一次性付清。

河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目工程量

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.天然地基 2.人工开挖 |  | m3 | 80.34 |  |  |  |
| 2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原墙体拆除 |  | m2 | 64.8 |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 垫层 | 1.采用C15混凝土 2.厚度100mm |  | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.采用C30防水混凝土 2.厚度400mm 3.筏板基础底标高-1.9m |  | m3 | 8.83 |  |  |  |
| 5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.柱截面60mm0*700mm 2.底标高-1.5m 3.高度1.43m |  | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 6 | 010504001001 | 直形墙1 | 1.墙厚度300mm 2.底标高-1.5m |  | m3 | 3.26 |  |  |  |
| 7 | 010504001002 | 直形墙2 | 1.墙厚度100mm 2.檐口高度18.4m |  | m3 | 11.15 |  |  |  |
| 8 | 010505003001 | 平板 | 1.组合楼板 2.厚度100mm |  | m3 | 1.68 |  |  |  |
| 9 | 010507007001 | 其他构件 | 1.框架柱二次灌浆 2.C40微膨胀细石混凝土灌实 |  | m3 | 0.08 |  |  |  |
| 10 | 010507007002 | 其他构件 | 1.C15混凝土包脚 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.采用HRB400级钢筋 |  | t | 3.215 |  |  |  |
| 12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋螺栓材质符合国标GB Q235 |  | t | 1.205 |  |  |  |
| 13 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.截面HW250*250*9*14 2.材质Q235B |  | t | 5.204 |  |  |  |
| 14 | 010603003002 | 钢管柱（钢柱2） | 1.方形钢管120*5 2.材质Q235B |  | t | 0.617 |  |  |  |
| 15 | 010603003001 | 钢管柱（门柱） | 1.材质Q235B 2.方形钢管120*5 |  | t | 0.424 |  |  |  |
| 16 | 010604001001 | 钢梁 | 1.材质Q235B 2.钢框架梁截面为：HN250*125*6*9、槽钢25a、工字钢16、工字钢22a、工字钢16 |  | t | 2.778 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.材质Q235B 2.柱间支撑截面为L110*8、L60*5 3.水平支撑截面L63*6 4.直拉条、斜拉条采用a12 |  | t | 2.116 |  |  |  |
| 18 | 010606005001 | 钢墙架（墙梁） | 1.材质Q235B 2.截面C100*50*15*2.5 |  | t | 0.943 |  |  |  |
| 19 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.岩棉夹芯板 2.厚度50 3.用于连廊、电梯机房屋面 4.做法参照01J925-1 |  | m2 | 17.15 |  |  |  |
| 20 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.标高-1.5m 2.电梯井水泥砂浆粉地面 |  | m2 | 6.75 |  |  |  |
| 21 | 010904001001 | 电梯井防水 | 1.电梯井墙外侧 2.回填夯实 3.点粘40厚聚乙烯泡沫塑料板保护层 4.20厚1:3水泥砂浆保护层 5.4厚SBS防水卷材 6.20厚1:3水泥砂浆找平 7.电梯井内墙20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 19.5 |  |  |  |
| 22 | 011204003001 | 外墙面1 | 1.岩棉夹芯板 2.厚度50 |  | m2 | 225.14 |  |  |  |
| 23 | 011204001001 | 外墙面2 | 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层热镀锌电焊网 5.配套专用胶粘剂粘接 6.5~7厚外墙面砖，填缝剂填缝 |  | m2 | 5.65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.清理金属面除锈 2.防锈漆一遍 3.刮腻子、抹光 4.调和漆两遍 |  | t | 12.082 |  |  |  |
| 25 | 011702029001 | 散水 | 1.宽600mm 2.12YJ9-1 95页做法3 |  | m2 | 8.26 |  |  |  |
| 26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖（300*300），干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.压型钢板上浇混凝土组合楼板 |  | m2 | 16.8 |  |  |  |
| 27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.12YJ1 99页棚5做法 |  | m2 | 56 |  |  |  |
| 28 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.彩色铝塑板墙面 |  | m2 | 83.8 |  |  |  |
| 29 | 030409001001 | 接地极 | 1.防雷接地与保护接地共用同一接地装置，其接地电阻不大于1欧姆 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030411001001 | 配管 | 1.吊顶内沿钢梁热镀锌钢管敷设 |  | m | 30 |  |  |  |
| 31 | 030411004001 | 配线 | 1.线路沿吊顶内穿钢管敷设 |  | m | 30 |  |  |  |
| 32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.声光控吸顶灯 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 33 | 030402014001 | 配电箱 | 1.动力配电箱挂壁明装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 76.22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) | 备 注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 | 50000 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 50000 |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 合 计 |  | 50000 |  |  | — |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12 |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备 注 |
| 1 | 1楼大厅与电梯前厅优化设计施工 | 1/6轴1楼大厅与电梯前厅优化设计施工 |  | 50000 |  |  | 建筑面积约20m2 |
| 合 计 |  |  |  | 50000.00 |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 河南省粮食局老干部活动中心加装电梯土建工程项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| 1 | 01000106 |  | 型钢 | 综合 | t | 2.65581 |  |  |
| 2 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg | 1003.68 |  |  |
| 3 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg | 2286.775 |  |  |
| 4 | 01210111 |  | 角钢 | 综合 | t | 0.955842 |  |  |
| 5 | 01290283 |  | 中厚钢板 | 综合 | t | 8.41881 |  |  |
| 6 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 314.200557 |  |  |
| 7 | 03131113 |  | 焊丝 | φ3.2 | kg | 198.237422 |  |  |
| 8 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg | 1227.461595 |  |  |
| 9 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 | 1.703243 |  |  |
| 10 | 08010146@1 |  | 天然石材饰面板 | 300mm*300mm | m2 | 34.272 |  |  |
| 11 | 09070101 |  | 矿棉板(岩棉板) |  | m2 | 256.6559 |  |  |
| 12 | 09130116 |  | 铝塑板 | δ5 | m2 | 92.18 |  |  |
| 13 | 10030200 |  | 铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) | 500*500mm | m2 | 58.8 |  |  |
| 14 | 17010156 |  | 焊接钢管 | 综合 | t | 1.018098 |  |  |
| 15 | 33011332 |  | 钢柱 |  | t | 5.204 |  |  |
| 16 | 33011337 |  | 钢梁 |  | t | 2.778 |  |  |
| 17 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2 | 69.813213 |  |  |
| 18 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 13.152231 |  |  |
| 19 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 5.55423 |  |  |
| 20 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 8.9183 |  |  |

# 第 二 卷

- 第五章：谈判响应文件格式

封面及扉页格式：

正本/副本

（项目名称）

谈  判  响  应  文  件

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

## 一、报价函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 谈判范围 |  |
| 谈判报价（元） | 小写： 大写： |
| 谈判质量等级 |  |
| 谈判工期 （日历天） |  |
| 谈判有效期 |  |
| 质保期 | 年 |
| 承诺： |  |
| 需要说明的问题 |  |

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月       日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

## （1）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## （2）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      项目谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年     月     日

## 三、谈判保证金

## （附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）

## 预算书

- 备注：投标人预算书中需要增加一个表格

承包人用于本工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。

2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

## 五、施工方案

## 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作： |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）    （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 其他材料

1、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）、资质证书（副本）；

2、拟派项目经理身份证原件、建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；

## 3、财务状况报告（经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，用于履行本项目施工机械设备原始购置发票；

4、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明，格式如下：

- 声明函

本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

公司名称（盖章）：

年   月   日

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。投标人需提供所有信用记录单项查询结果网页截图。

## 注：响应文件中所出具的相关材料加盖单位公章。

- 图纸

- （另附）