河南经贸职业学院

1-4号楼消防设施系统维修工程项目

竞争性谈判文件

招标编号：豫教竞谈-2019-49

河南省教育招标服务有限公司

二○一九年六月

目   录

第一章：竞争性谈判公告	3

第二章：供应商须知	7

第三章：合同条款及格式	22

第四章：技术标准和要求 	40

第五章 ：谈判响应文件格式	42

# 第一章：竞争性谈判公告

## 第一章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司现对河南经贸职业学院1-4号楼消防设施系统维修工程项目进行国内竞争性谈判招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 项目有关内容：

- 招标编号：豫教竞谈-2019-49

- 谈判项目名称： 1-4号楼消防设施系统维修工程项目

3.谈判招标范围 ：拆除并更换重新安装报警线 、拆除并更换重新安装消火栓报警按钮、拆除并更换重新安装多线制控制模块等工程量要求谈判文件要求的的所有内容， 本次招标共一个标段，预算金额（最高限价）19.1万元。

4.谈判质量要求: 按国家施工质量标准和现行国家质量验收规范验收合格。

5.谈判施工期要求：20日历天。

6.谈判承包方式：包工，包料，保质量，保安全，包工期，包文明施工。

7. 标段不允许拆包。

8.项目地点：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口河南经贸职业学院校内

二、谈判供应商应具备的条件及资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目；

2.投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明；

3.投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

报名及购买谈判文件时间、地点：凡有意参加投标者，请于2019年6月28日至2019年7月 2日法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9∶00时至11∶00时，下午15∶00  时至 17∶00  时(北京时间，下同) 前往郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）教学楼C座一楼101室。

- 报名及购买谈判文件时由法定代表人或其授权代表携带下列资料 ：

1.购买谈判文件人员必须是投标人本单位人员，须出具法人授权委托书、授权人身份证复印件、被授权人身份证原件和复印件；

2.营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）及资质证书（副本）可提供加盖公章的复印件，不再要求提供原件；

3.拟派项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书原件；

4.2018年度经审计的财务审计报告、近期完税证明材料（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）、近期单位缴纳社保证明材料（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件；

5.提供本单位近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单书面声明；

备注：投标人须保证报名资料的真实性、有效性，一经发现有虚假资料或报名单位若不按上述要求提供报名资料，招标代理机构有权拒绝其报名。

五、 谈判文件售价：谈判文件为300元/套，现场购买，售后不退。

六、谈判响应文件递交截止时间及开标时间：2019年 7月3日 上午9:30。

七、谈判响应文件递交及开标地点：郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）教学楼C座一楼116室。

八、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

九、 联系方式

采购人：河南经贸职业学院

联系人：侯老师

联系电话：0371-86661276

地址：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）
教学楼C座。

采购代理机构联系方式：田老师

联系电话：0371-56058516

## 第二章：供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南经贸职业学院 联系人：侯老师 联系电话：0371-86661276 地址：郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：河南省教育招标服务有限公司 联 系 人：田老师 联系电话：0371-56058516 地 址：郑州市金水区文化路80号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 1-4号楼消防设施系统维修工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 郑州市金水区文苑北路与博学路交叉口河南经贸职业学院校内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 拆除并更换重新安装报警线 、拆除并更换重新安装消火栓报警按钮、拆除并更换重新安装多线制控制模块等工程量要求谈判文件要求的的所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 20日历天必须完工。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 质保期 | 2年 |
| 1.3.5 | 供应商资质条件和能力 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，并且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级或以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其它在建建设工程项目； 2.投标人近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单，并提供书面声明； 3.投标人信用记录应满足相关法律法规的要求。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.1 | 是否接受 联合体谈判 | 不接受 |
| 1.4.2 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.9.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的补充文件（如有）、谈判答疑纪要等 |
| 2.1 | 谈判响应文件接收截止时间 | 详见谈判公告 |
| 2.2.2 | 谈判有效期 | 60日历天（谈判响应文件接收截止之日起） |
| 3.3.1 | 谈判保证金 | 投标保证金金额：叁仟元人民币（只接收投标单位对公转账，不接收个人转账及现金交款单） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金以基本户公对公转入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准 。温馨提醒：谈判响应文件中附开户许可证及银行转账凭证 。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 中标单位退保证金时需提供资料如下：1）、合同原件一份 联系人王老师：0371-56058533 财务室电话：0371-56058516 保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 3.4.1 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年度 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无要求 |
| 3.5.3 | 签字和（或）盖章要求 | 报价函均应加盖供应商单位公章并经法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章； |
| 3.7.3 | 谈判响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 3.7.4 | 装订要求 | 谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 3.7.5 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 谈判响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） |
| 4.1.2 | 递交谈判响应文件地点 | 详见谈判公告 |
| 4.2.2 | 是否退还 谈判响应文件 | 否 □是，退还安排：（不采用） |
| 4.2.3 | 谈判时间和地点 | 详见谈判公告 |
| 5.1 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由采购人、监标人、供应商代表检查。 （2） 在开标现场对投标人的报价不予以宣读，待评委会对各谈判施工单位的谈判响应文件审核之后，会对各谈判施工单位进行最终报价。 |
| 5.2 | 谈判小组的 组建 | 谈判小组构成：3人； 专家确定方式：评标前从河南省政府采购专家库中随机抽取； |
| 6.1.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的形式：中标价的5% |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 采购预算： |  |  |
|  | 本项目采购预算详见招标公告，供应商超过此报价的按废标处理。 |  |
|  | 构成竞争性谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在竞争性谈判阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.3监 督 |  |  |
|  | 本项目的竞争性谈判活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.4 采购人补充的共他内容： |  |  |
| 10.4.1 | 本项目采购代理费由成交供应商向采购代理机构支付，按（计价格【2002】1980号文件）规定的收费标准计取。 |  |
|  | 质保期间，因质量问题造成不能正常工作时，施工方应负责免费维修并赔偿因此造成的一切损失。质保期间因材料问题出现的费用施工方应自行承担。施工工艺应符合国家有关施工工艺。 |  |

## 1. 总  则

- 1.1 项目概况：

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备谈判条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源：

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

- 1.3、采购范围、计划工期和质量要求：

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件和能力。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体谈判。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目提供采购代理服务的；

（5）与本项目的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1供应商自行踏勘现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制谈判响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 谈判答疑

1.10.1 供应商以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3采购人在谈判截止时间前将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

- 1.11 分包

供应商中标后不得将工程的任何部分分包。

## 2. 竞争性谈判文件

- 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性谈判办法；

（4）合同条款及格式；

（5） 技术标准和要求；

（6）谈判响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料；

- 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判响应文件接收截止时间3天前以书面形式要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判响应文件接收截止时间2天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在谈判响应文件接收截止时间2天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.谈判响应文件

- 3.1谈判响应文件的组成

3.1.1谈判响应文件应包括下列内容：

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、 预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

- 3.2 谈判报价

3.2.1 供应商应按第四章“工程量”的要求编制谈判报价文件。

3.2.2 根据施工内容及技术要求、现场实际情况、市场行情及本企业施工能力，结合现行计价定额、工程造价管理机构发布的工程造价信息和取费标准，编制预算书。

- 3.3 谈判有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.4 谈判保证金

3.4.1 谈判保证金的提交见供应商须知前附表。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其谈判响应文件作废标处理。

3.4.3采购人与中标人签订合同后5日内，向未中标的供应商和中标人退还谈判保证金及银行同期存款利息

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其谈判响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约担保。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

- 3.6谈判响应文件的编制

3.6.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。

3.6.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 谈判响应文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 投标

- 4.1 谈判响应文件的密封和标记

4.1.1 谈判响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的谈判响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间前递交谈判响应文件。

4.2.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到谈判响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 谈判

- 5.1 谈判时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的谈判响应文件接收截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2谈判时邀请所有供应商法定代表人或其委托代理人（携带身份证原件）准时参加。供应商的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该供应商放弃谈判，其递交的谈判响应文件按无效文件处理。

## 6. 评标

6.1 谈判小组

6.1.1谈判小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的评标专家2人组成。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对公正评审的；

（4）曾因在谈判以及其他与竞争性谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 竞争性谈判程序

6.2.1由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况；

6.2.2不公开第一轮报价，由谈判小组对密封情况完好的相应文件进行初步审查；

（1）初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否具备谈判资格；符合性审查确定响应文件是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

（2）谈判小组将首先对每份谈判响应文件进行资格性审查和符合性审查，如果响应文件没有通过资格性审查和符合性审查，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人1 | 投标人2… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查及符合性检查。 | 响应文件 | 按照谈判采购文件规定要求盖章\装订； |  |  |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并加盖单位章； |  |  |
|  |  | 一正二副； |  |  |
|  |  | 谈判供应商名称与企业法人营业执照、证书一致；资格要求所提供资料完善 |  |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |  |
|  |  | 谈判响应文件报价唯一； |  |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体谈判； |  |  |
|  | 投标有效期 | 符合谈判采购文件规定 |  |  |
|  | 符合谈判文件其他实质性要求 |  |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |  |

6.2.3 谈判

谈判小组将分别与通过初步审查的供应商单独分别进行谈判。谈判双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、谈判价格和其他信息。

6.2.4第二轮报价（即最终报价）

（1）谈判结束后，通过所有审查的供应商进行第二轮报价，第二轮报价与自身第一轮报价相比较呈递减报价（否则报价将不予接受），报价采用书面方式；

（2）供应商须按照谈判小组确定的最终报价时间内同时向谈判小组报出最终报价；

（3）第二轮报价即为最终报价。

商务和技术满足谈判文件要求，价格最低的投标人作为中标候选人，但投标人低于成本价格竞标或明显低于其他潜在投标人的报价，就价格构成解释不清或不能解释的，其谈判响应文件无效。

6.3竞争性谈判响应文件的澄清

6.3.1为便于对竞争性谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对竞争性谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

6.3.2为有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

6.3.3供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分。

在谈判过程中，凡遇到谈判文件中无界定或界定不清、前后不一致使谈判小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由谈判小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

6.4 谈判过程的保密

6.4.1成交后，直到授予成交通知书止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，成交候选人的推荐情况及其他任何与谈判过程有关的情况均应严格保密。

6.4.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

6.4.3成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就谈判过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

6.5 确定成交候选人

谈判小组向采购人提出书面报告，并按供应商第二轮报价由低到高的顺序向采购人推荐二名成交候选人。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交方式

采购人依据谈判小组提交的书面谈判结果报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按规定向采购人交纳履约保证金的，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人。

- 7.2 成交通知

在谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的供应商。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 委托机构应当在中标公示结束之次日，以书面形式将中标结果通知采购人和中标人。采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起3天内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签或故意拖延签订合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 除不可抗力因素外，供应商不能按照采购人规定的时间保质保量的完成工程的，除按采购人意愿进行未完成部分工程的处理外，还需向采购方支付中标价总额30%的违约金。

## 8. 重新采购

- 8.1 重新谈判

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）谈判响应文件接收截止时间止，供应商少于3 个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应性文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章：合同条款及格式

合同编号：

工程施工合同书

工程名称：

工程地址：

工程造价：

发 包 方：

承 包 方：

年   月   日

发包人：（甲方）

承包人：（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围及内容要求：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自      年   月   日开工，于      年   月   日竣工。

1.6工程质量：

1.7质保期：

1.8合同价款（人民币大写）：

第2条  工程质量及验收

2.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。

2.2乙方应提前48小时通知甲方,及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

2.3承包人应按投标样品或响应文件和谈判文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

2.4由于乙方原因造成质量事故其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。

2.5工程竣工后，乙方须提交竣工资料3份，及时通知甲方组织验收，并办理验收移交手续。

第3条  工期的约定

3.1因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第4条  工程价变更及结算的约定

4.1本合同价款采用固定单价合同。

4.2变更的范围的约定：增加或减少合同中任一清单工程量、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性，变更内容必须由甲方确认。但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。

4.3变更估价的约定: 谈判文件规定范围内的施工内容，承包人响应文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。如果有变更，变更金额不超过合同价款5%（含）的，承包人应免费维修更换，超过5%的，发包人只承担超出5%的部分的价款。(新改:变更项目投标文件中已有适用的价格，按投标文件中已有价格确定； 2投标文件有类似的价格，参照类似的价格确定； 3合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出价格，经发包人确认后执行。)

4.4工程款支付方式：不预支工程款,工程竣工验收合格交付使用, 经取得国家建筑消防设施设备检测资质的第三方机构对消防自动报警系统、防排烟系统和消火栓系统检测并出具消防设施设备检测合格报告后，支付已完成合同价款的90%；待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的100%；

4.5工程竣工验收后内，乙方提供工程竣工送审资料一式两份。

第5条   履约担保

乙方以转账的方式,向甲方缴纳中标金额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程完工后履约保证金自动转为为质量保证金，在质量保证期满后无质量问题一次性无息支付。

第6条  甲方工作

6.1开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用由乙方自理），办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

6.2指派             为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

6.3委托              监理公司进行工程监理，监理公司任命          为监理工程师，其职责在监理合同中应明确。

第7条 乙方工作

7.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.2指派             为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或施工说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。由于乙方违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全人员伤亡或事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

第9条  奖励和违约责任

9.1若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用概由承包人承担。

9.2若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所承诺的质量等级，应返工至符合要求，同时从履约保证金中扣除     %作为承包人对发包人的补偿，或直接从工程结算款中扣除。

9.3因一方原因，合同无法继续履行时，应由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式：

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 补充条款：

11.1承包人在响应文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。

11.2水、电费用挂表计量，据实结算。

11.3 甲乙双方的其它有关约定:

第12条 附则

12.1本合同未尽事宜双方协商可补充之。

12.2本合同自签定盖章之日起生效，随合同履行完成而自行终止。

12.3 本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，报送招标代理机构2份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

合同签订日期：

第四章：技术标准和要求

1-4号楼消防自动报警和防、排烟系统

施工要求和质量标准

一、应严格按照国家现行消防施工的技术规范、步骤、程序、标准组织施工，并做好质量自检记录，确保达到国家现行消防工程验收标准。

二、用于工程的各种材料、设备、配件必须是全新的，质量必须符合国家质量标准和工程所在地消防部门准入条件并出具合格证或检验报告；其性能、品种、型号、规格必须满足询价文件要求和国家或行业相关技术规范要求，与现有消防系统相匹配。

三、未经招标人验收的主要材料，报价人擅自使用的，造成返工所引起的一切费用，由报价人承担，对询价人造成损失的，报价人应予以赔偿。

四、招标人有权对产品质量取样送相关监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，检验费用由成交人承担，成交人必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给询价人造成的损失。影响工期的，成交人应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，造成工期延误的，工期顺延。

五、项目按谈判文件要求全部实施完毕，经取得国家相应建筑消防设施设备检测资质的第三方机构对消防自动报警系统、防排烟系统和消火栓系统检测并出具消防设施设备检测合格报告（检测检验费用由成交人承担）后支付工程款。检测建筑面积约为5.8万m²。

六、工程维修包含但不仅限于谈判文件所列内容，其他未列入的配件和工程量变化不超过5%（含）的，投标方应免费维修更换，超过5%的，招标方只承担超出5%的部分的价款。

七、工程量发生变更时，中标方应事前提出并按河南省消防或建筑工程相关计算规则和定额，计算出变更部分的工程量清单和预算，经招标人在设计变更单上签字同意后，才能对变更部分工程继续施工。

八、因中标人原因导致设备、配件损坏，由成交人负责维修、更换，并承担由此引起的一切损失的赔偿责任。

九、 人员及场地管理要求

1、施工期间，乙方应加强对施工人员的管理，遵守学院的规章制度。

2、乙方进场后，应在甲方指定的地点整齐堆放施工用材料和建筑垃圾，并做好安全防护。

3、施工完成后，应对施工现场垃圾、污物进行彻底清理并运出学院，保证“工完场清”,施工现场垃圾、污物清理未达到学院要求，学院将安排其他人员进行清理，清理费用从工程款中扣除。

4、中标人在施工期间，应严格执行国家或行业制定的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，如出现安全事故或对招标方或第三方人身和财产造成伤害的，由乙方负全责，甲方不承担任何责任和赔偿。

河南经贸职业学院1-4号楼消防设施系统维修工程项目

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1-4号楼自动报警及防排烟系统维修工程 |  |  |  | 标段：一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 拆除并更换重新安装报警线 ZR-BV-2.5 | 1.名称:拆除并更换重新安装报警线 ZR-BV-2.5 |  | m | 348 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004002 | 拆除并更换重新安装报警线 ZR-RVS2*1.5 | 1.名称:拆除并更换重新安装报警线 ZR-RVS2*1.5 |  | m | 432 |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 拆除电源线YJV-4*16 | 1.名称:拆除电源线YJV-4*16 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 拆除探测器 | 1.名称:拆除探测器 |  | 个 | 104 |  |  |  |  |
| 6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器安装 |  | 个 | 104 |  |  |  |  |
| 7 | 030904003001 | 拆除并更换重新安装消火栓报警按钮 | 1.名称:拆除并更换重新安装消火栓报警按钮 |  | 个 | 39 |  |  |  |  |
| 8 | 030904008001 | 拆除并更换重新安装控制模块（总线制） | 1.名称:拆除并更换重新安装控制模块（总线制） |  | 个 | 53 |  |  |  |  |
| 9 | 030904008002 | 拆除并更换重新安装多线制控制模块 | 1.名称:拆除并更换重新安装多线制控制模块 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 03B001 | 拆除并更换重新安装回路板 | 1.名称:拆除并更换重新安装回路板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030904009001 | 拆除并更换重新安装多线制控制盘 | 1.名称：拆除并更换重新安装多线制控制盘 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030904005001 | 拆除并更换重新安装声光报警器 | 1.名称:拆除并更换重新安装声光报警器 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 13 | 030904016001 | 备用电源及电源盘拆除及重新安装 | 1.名称:备用电源及电源盘拆除及重新安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030108001001 | 拆除并更换重新安装风机控制箱 | 1.名称:拆除并更换重新安装风机控制箱 2.规格:15KW |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 15 | 03B002 | 风机控制箱防雨棚罩 | 1.风机控制箱防雨棚罩 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 16 | 030702001001 | 拆除并更换重新安装镀锌风管（1200*800）*1000 | 1.名称:拆除并更换重新安装镀锌风管（1200*800）*1000 |  | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 030702009001 | 拆除并更换重新安装镀锌风管软连接 | 1.名称:拆除并更换重新安装镀锌风管软连接 |  | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | 030703007001 | 拆除并更换重新安装多叶送风口（1200+250）*1000 | 1.名称:拆除并更换重新安装多叶送风口（1200+250）*1000 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 03B003 | 拆除并更换重新安装多叶送风口（1200+250）*1000内部执行机构 | 1.名称:拆除并更换重新安装多叶送风口（1200+250）*1000内部执行机构 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 20 | 031201002001 | 新增镀锌风管刷漆（1200*800） | 1.名称;新增镀锌风管刷漆（1200*800） |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第 二 卷

- 第五章：谈判响应文件格式

封面及扉页格式：

正本/副本

（项目名称）

谈  判  响  应  文  件

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、谈判保证金（附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）；

四、预算书

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、供应商须知前附表规定的其他材料

## 一、报价函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 谈判范围 |  |
| 谈判报价（元） | 小写： 大写： |
| 谈判质量等级 |  |
| 谈判工期（日历天） |  |
| 谈判有效期 |  |
| 质保期 | 年 |
| 承诺： |  |
| 需要说明的问题 |  |

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地址：

电话：____             __                             _____

传真：

邮政编码：

年        月       日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

## （1）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## （2）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      项目谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年     月     日

## 三、谈判保证金

## （附交款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件）

## 预算书

备注：投标人预算书中需要增加一个表格

承包人用于本工程主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。

2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

## 五、施工方案

## 六、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作： |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）    （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 其他材料

1、营业执照副本、企业安全生产许可证（副本）、资质证书（副本）；

2、拟派项目经理身份证原件、建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书、未担任其他在建工程项目的项目经理承诺书；注意：开标时项目经理必须到场，否则其投标将被拒绝。

## 3、财务状况报告（经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，用于履行本项目施工机械设备原始购置发票；

4、 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的书面声明，格式如下：

5、

- 声明函

本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

公司名称（盖章）：

年   月   日

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。投标人需提供所有信用记录单项查询结果网页截图。

## 注：响应文件中所出具的相关材料加盖单位公章。